## 消防设施维修更换
附件2： 消防设施维修更换分项价格预算明细
序号 | 系统类别 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 （元） | 备注
1 | 火灾自动报警系统 | 消防报警控制器回路板 | 匹配主机 | 块 | 4000
2 |  | 消防报警控制器主板 | 匹配主机 | 块 | 7500
3 |  | 消防通讯电话总机 | 巡检周期＜1秒；同时通话＞5部；存储＞500条 | 台 | 6500
4 |  | 消防广播系统主机 | 灵敏度300mV ～775mV；失真＜5%；信噪比＞70dB | 台 | 5500
5 |  | 报警系统火灾显示盘 | LCD液晶显示；具有光电隔离和瞬态电压抑制功能；存储＞500条 | 台 | 800
6 |  | 智能电源盘 | 主电AC220V（+10%，-15%）；额定输出容量：DC24V、6A | 台 | 3500
7 |  | 点型光电感烟探测器 | 防爆型 | 只 | 370
8 |  | 点型光电感温探测器 | 防爆型 | 只 | 370
9 |  | 智能手动报警按钮 | 防爆型 | 只 | 300
10 |  | 火灾声光报警器 | 防爆型 | 只 | 350
11 |  | 安全隔离栅 | 防爆型 | 个 | 450
12 |  | 点型光电感烟探测器 | 监视电流：≤ 1.0mA ；报警电流：≤ 3.0mA；抗电磁干扰：10V/m | 只 | 160
13 |  | 点型光电感温探测器 | 监视电流：≤ 1.0mA ；报警电流：≤ 3.0mA；抗电磁干扰：10V/m | 只 | 160
14 |  | 智能手动报警按钮 | 工作电压：15～32VDC；静态电流：≤350μA；报警电流：≤3.0mA | 只 | 120
15 |  | 火灾声光报警器 | 报警电流 <20mA；变调周期 1-5S；闪光频率 1-3S；报警音量 >75dB | 只 | 160
16 |  | 消火栓启泵按钮 | 工作电压：DC18～28V；监视电流：≤0.3mA；报警电流：≤1mA | 只 | 150
17 |  | 线型光束感烟火灾探测器 | 灵敏度等级分别符合：一级：1.3±0.3dB；二级: 1.7±0.3dB；三级: 2.3±0.3dB | 只 | 900
18 |  | 输入模块 | 总线电压：DC17V～DC33V 工作电流：总线监视电流≤350uA；总线报警电流≤2mA | 只 | 100
19 |  | 输入/输出模块 | 工作电压：DC18～28V；静态电流：≤0.4mA；触点容量：2A/30VDC；启动电流：≤1.1mA | 只 | 130
20 |  | 切换模块 | 总线监视电流≤1mA；总线启动电流≤3mA；电源监视电流≤2mA；电源启动电流≤30mA | 只 | 130
21 |  | 双动作切换模块 | 输出控制方式：脉冲、电平输出容量：DC24V/1A；具有检线功能 | 只 | 200
22 |  | 中继模块 | 总线监视≤0.2mA ；电源监视≤10mA；总线报警≤1mA； 电源报警≤60mA | 只 | 105
23 |  | 总线隔离器 | 工作电压:15.2-19.95V；工作电流:正常时45uA，激活时45mA | 只 | 120
24 |  | 手动控制盘 | 工作电流：≤300mA；四线制，RS485通讯总线和电源线 | 台 | 2000
25 |  | MP3广播分配盘 | 可控制分区：90个分区（附加2个扩展盘;两路广播总线 可联两台功率放大器） | 个 | 5500
26 |  | 广播模块 | 监控电流：<240μA;报警电流：<40mA;触点容量AC250V/3A,DC24V/5A | 只 | 138
27 |  | 消防广播扬声器 | 灵敏度：89+2dB;声压级：94+2dB；频率：100-14000 | 只 | 185
28 |  | 广播功率放大器 | 频率特性：80～120Hz；输出功率：150W；谐波失真：≤5%；噪声电平：<37mV | 个 | 6500
29 |  | 消防电话分机 | 外壳防护等级：IP30；分机待机状态耗电：＜1mA；通话状态耗电：＜30mA | 只 | 180
30 |  | 报警主机蓄电池 | 电压12V；额定容量3.4AH；免维护蓄电池 | 台 | 950
31 |  | 室外防雨罩 | 亚克力 | 个 | 120
32 |  | 模块箱 | 安全栅参数：U0=28V，I0=93mA，L0≤4.0mH，C0≤0.083mF；外壳防护等级：IP66 | 个 | 230
33 |  | 感温电缆 | 可恢复式：国标，二芯双绞结构，金属护套，抗机械损伤，抗干扰，无凝水；可恢复温度150℃以下 | 米 | 45
34 |  | 感温电缆微机调制器 | 工作电压 DC18—26V；触点容1A/24VDC,0.3A/220VAC 防护等级 IP65 | 套 | 1600
35 |  | 感温电缆终端盒 | 超强防水，防护等级达到IP66以上；热变形温度：零下40-85℃ | 套 | 220
36 |  | 终端器 | 标称电压：DC24V；等效电阻：4.7kΩ | 只 | 10
37 |  | 感温电缆接线端子盒 | 静态监视电流：≤55mA；报警状态电流：≤60mA；继电器触点容量：1A/24VDC,0.3A/220VAC | 套 | 260
38 |  | JDG穿线管 | φ20及以下：国标，厚1.6mm，双面镀锌 | 米 | 30
39 |  | JDG穿线管 | φ25及以上：国标，厚1.6mm，双面镀锌 | 米 | 45
40 |  | 阻燃PVC穿线管 | φ20及以下 | 米 | 10
41 |  | 阻燃PVC穿线管 | φ25及以上 | 米 | 15
42 |  | 阻燃PVC直接 | φ20及以下 | 个 | 5
43 |  | 阻燃PVC直接 | φ25及以上 | 个 | 8
44 |  | 阻燃PVC弯头 | φ20及以下 | 个 | 8
45 |  | 阻燃PVC弯头 | φ25及以上 | 个 | 15
46 |  | 金属软管 | DN20及以下 | 米 | 25
47 |  | 金属软管 | DN25及以上 | 米 | 30
48 |  | 接线分线盒 | 铁质带盖板、8cm*4cm | 个 | 35
49 |  | JDG穿线管接头 | 直接/弯头：国标，厚1.6mm，双面镀锌 | 套 | 28
50 |  | 金属软管接头 | 锁母 | 套 | 30
51 |  | 微型继电器 | 24V | 台 | 150
52 |  | 交流接触器 | 220V/380V | 台 | 1000
53 |  | 紧急启/停按钮 | 常开输出触点：额定值DC60V、0.1A，接触电阻小于等于100M欧姆 | 个 | 160
54 |  | 手自动转换开关 | 工作电压：AC420V；接通能力：10Ie；分断能力：8Ie | 个 | 180
55 |  | 阻燃电源线 | 国标，3C认证，2*1.5 | 米 | 4
56 |  | 阻燃电源线 | 国标，3C认证，2*4 | 米 | 10
57 |  | 阻燃电源线 | 国标，3C认证，3*2.5 | 米 | 6
58 |  | 控制电缆 | 国标，3C认证，护套厚度不低于1.5，7*1.5 | 米 | 16.5
59 |  | 报警信号线 | 国标，3C认证，双层护套，2*1.5 | 米 | 4.5
60 |  | 报警信号线 | 国标，3C认证，双层护套，2*2.5 | 米 | 7
61 |  | 电话通讯线 | 国标，3C认证，2*1.5 | 米 | 5
62 |  | 报警主机打印机 |  | 个 | 800
63 |  | 报警主机打印纸 |  | 卷 | 15
64 | 气体灭火系统 | 气体灭火控制器1区 | 主电源：AC220V 50Hz或AC120V 60Hz;备用电源：DC12V/7Ah;整机功耗：监视<20W, 满载<150W | 台 | 3200
65 |  | 气体灭火控制器2区 | 主电源：AC220V 50Hz或AC120V 60Hz;备用电源：DC12V/7Ah;整机功耗：监视<20W, 满载<150W | 台 | 3500
66 |  | 气体灭火控制器3区 | 工作电流：静态150mA24V：报警动作3.9A-24V ； 防护等级：IP43 | 台 | 4000
67 |  | 气体灭火控制器4区 | 工作电流：静态150mA24V：报警动作3.9A-24V ； 防护等级：IP43 | 台 | 4500
68 |  | 气体喷洒指示灯 | 闪光频率：1.3Hz±20%;编码方式：电子编码方式，编码范围可在11～20之间 | 只 | 220
69 |  | 消防点型可燃气体探测器 | 静态电流：≤21mA;报警电流：≤23mA；检测气体：CH4 | 只 | 300
70 |  | 独立可燃气体探测器 | 电压：220V; 频率：50Hz 功率：≤3W;探测气体：CH4;测量报警浓度：6%LEL | 只 | 2000
71 |  | 手动控制盘 | 标准4-20mA电流输出、标准RS-485接口、无源接点输出 、封闭控制输出：无源接点，250VAC/30VDC，3A | 只 | 2000
72 |  | 齐纳式安全栅 | 防爆，最大输出电流：I0=93mA；最大外部电容：C0=0.083uF；最大外部电感：L0=4mH | 只 | 160
73 |  | 七氟丙烷自动灭火装置 | 容量：75L | 瓶 | 6900 | 含钢瓶检验
74 |  | 七氟丙烷自动灭火装置 | 容量：90L | 瓶 | 7500 | 含钢瓶检验
75 |  | 七氟丙烷自动灭火装置 | 容量：120L | 瓶 | 8500 | 含钢瓶检验
76 |  | 七氟丙烷自动灭火装置药剂 | 充装密度 （Kg/m3）＜1120 | 升 | 70
77 |  | 泄压口 | 机械 | 个 | 850
78 |  | 泄压口 | 自动 | 个 | 1580
79 |  | 气体灭火装置喷嘴 | DN15 | 个 | 135
80 |  | 气体灭火装置喷嘴 | DN20 | 个 | 145
81 |  | 气体灭火装置喷嘴 | DN25 | 个 | 150
82 |  | 气体灭火装置喷嘴 | DN40 | 个 | 220
83 |  | 气体灭火装置瓶头阀 |  | 个 | 240
84 |  | 气体灭火容器阀门单向螺纹穿刺瓶头阀 | DN32 | 个 | 630
85 |  | 气体灭火容器阀门单向螺纹穿刺瓶头阀 | DN40 | 个 | 900
86 |  | 气体灭火容器阀门单向螺纹穿刺瓶头阀 | DN50 | 个 | 1200
87 |  | 气体灭火装置支架 | 每瓶位 | 个 | 35
88 | 防火门、防火卷帘 | 防火门监控器主机 | 二总线回路容量6*215=1290供电距离 <=500m(可延长) 通讯距离 <=1200m(可延长) | 台 | 7500
89 |  | 防火门监控器分机 | 通讯方式：CAN；信息记录容量20000条 | 台 | 1600
90 |  | 防火门闭门器 | EN2/3/4、不定位；多玛TS68标准型齿轮条式 | 个 | 130
91 |  | 防火门顺序器 | 尺寸：280*90；材质：SUS304(可定做201不锈钢） 表面处理：拉丝；适用门重：40-80kg | 个 | 120
92 |  | 防火门防火锁 | 304不锈钢 | 个 | 120
93 |  | 防火门合页 |  | 个 | 60
94 |  | 电磁释放器 | 适合门重： 85-100 千克 同参数产品；适合门宽： 1.5-2 米 同参数产品 分类： 门碰、门吸 | 个 | 450
95 |  | 防火门门磁开关 | 编码 | 个 | 240
96 |  | 防火门门磁开关 | 非编码 | 个 | 120
97 |  | 防火门监控模块 | 单体 | 个 | 70
98 |  | 防火门监控模块 | 一体 | 个 | 220
99 |  | 防火窗 | 窗框1.2；窗扇0.8；防火夹胶玻瑞28厘复合玻璃表面静电烤漆，耐酸耐碱耐高温，确保不褪色；耐火等级1.5小时 | 平米 | 450
100 |  | 防火玻璃 | DFB；耐火极限C类1级；透光、防火、隔烟、强度高 | 平米 | 500
101 |  | 防火卷帘帘板 | 硅酸铝纤维布复合材质；A级特等；抗压强度：跨中绕度≤30mm（Mpa）； | 平米 | 520
102 |  | 防火卷帘门卷轴 | 抗拉强度大、耐腐蚀、抗潮湿；耐火极限≥3小时 | 套 | 450
103 |  | 卷门机总成 | 拉伸屈服强度100Mpa；弯曲弹性模量100Mpa；摆锤冲击量85kJ/㎡；过热保护110℃重启70℃ | 套 | 2700
104 |  | 防火卷帘门电控箱 | FJK-SF-MT129 | 台 | 950
105 |  | 防火卷帘门导轨 | 12cm防火卷帘门导轨厚度：1.5mm；安全等级：A级 | 米 | 50
106 |  | 防火卷帘门座板 |  | 米 | 95
107 |  | 防火卷帘门开关 | 手动三开复合按钮单控开关 | 个 | 170
108 |  | 常闭防火门监控模块 | 国标，二总线通讯，无极性；工作电压：总线DC15V-28V；工作电流：不大于2mA；编码地址码不大于200 | 只 | 120
109 |  | 常开防火门监控模块 | 国标，二总线通讯，无极性；输入线具有短路、断路检测功能；工作电压：总线DC15V-28V；工作电流：不大于3.5mA；编码地址码不大于200 | 只 | 120
110 |  | 防火门门磁开关 | 国标，二总线、无极性连接；工作电压：总线24V（15V-28V脉冲电压）；工作电流：静态不大于1mA，动作不大于1.5mA；电子编码和红外编码，编码地址不大于200；感应距离不大于20mm | 套 | 300
111 |  | 防火门电磁释放器 | 工作电压：DC24V；工作电流：0.08A；功率不超过2W | 套 | 420
112 |  | 电动（联动）闭门器 | 铝型材；工作电压：24V；工作电流：0.08A；功率不大于2W | 套 | 400
113 |  | 防火门定位与释放装置 | 铝型材；自动通信功能，编码型；总线：15V-28V脉冲电压；总线工作电流不大于1mA；二级缓冲调速 | 套 | 600
114 |  | 输入模块 | 电子编码，拔插式安装；总线电压：DC15V-28V调制脉冲；监视电流不大于0.5mA；报警电流不大于1mA；总线回路无极性连接 | 个 | 70
115 | 消防水系统 | 室内消火栓（旋转稳压） | DN65 | 台 | 300
116 |  | 涤纶纱衬里消防水带 | 8型 DN65*25米 | 条 | 200
117 |  | 涤纶纱衬里消防水带 | 10型 DN65*25米 | 条 | 240
118 |  | 涤纶纱衬里消防水带 | 13型 DN65*20米 | 条 | 270
119 |  | 水带接口 | DN65 | 对 | 30
120 |  | 消防水枪（加厚19MM） | DN65 | 只 | 60
121 |  | 室内消火栓箱（普通1.2MM） | 800mm*650mm*240mm | 个 | 380
122 |  | 室内消火栓箱（不锈钢1.2MM） | 800mm*650mm*240mm | 个 | 850
123 |  | 室内消火栓箱（普通1.2MM） | 1200mm*700mm*240mm | 个 | 950
124 |  | 室内消火栓箱（不锈钢1.2MM） | 1200mm*700mm*240mm | 个 | 1000
125 |  | 室内消火栓箱（普通1.2MM） | 1600mm*650mm*240mm | 个 | 880
126 |  | 室内消火栓箱（不锈钢1.2MM） | 1600mm*650mm*240mm | 个 | 1300
127 |  | 室内消火栓（管牙）接口 | DN65 | 个 | 45
128 |  | 闸阀 | 国标，不锈钢，DN50 | 台 | 385
129 |  | 闸阀 | 国标，不锈钢，DN65 | 台 | 405
130 |  | 闸阀 | 国标，不锈钢，DN80 | 台 | 580
131 |  | 闸阀 | 国标，不锈钢，DN100 | 台 | 770
132 |  | 闸阀 | 国标，不锈钢，DN125 | 台 | 980
133 |  | 闸阀 | 国标，不锈钢，DN150 | 台 | 1800
134 |  | 闸阀 | 国标，不锈钢，DN200 | 台 | 2500
135 |  | 信号碟阀 | 国标，不锈钢，DN200 | 台 | 3000
136 |  | 信号蝶阀 | 国标，不锈钢，DN150 | 台 | 2400
137 |  | 信号蝶阀 | 国标，不锈钢，DN125 | 台 | 2250
138 |  | 信号蝶阀 | 国标，不锈钢，DN100 | 台 | 2100
139 |  | 信号蝶阀 | 国标，不锈钢，DN80 | 台 | 1350
140 |  | 信号蝶阀 | 国标，不锈钢，DN65 | 台 | 950
141 |  | 止回阀 | 国标，不锈钢，DN50 | 台 | 190
142 |  | 止回阀 | 国标，不锈钢，DN65 | 台 | 225
143 |  | 止回阀 | 国标，不锈钢，DN80 | 台 | 265
144 |  | 止回阀 | 国标，不锈钢， DN100 | 台 | 395
145 |  | 止回阀 | 国标，不锈钢，DN125 | 台 | 450
146 |  | 止回阀 | 国标，不锈钢，DN150 | 台 | 530
147 |  | 止回阀 | 国标，不锈钢，DN200 | 台 | 880
148 |  | 球阀 | 国标，不锈钢，DN50 | 台 | 390
149 |  | 球阀 | 国标，不锈钢，DN40 | 台 | 375
150 |  | 球阀 | 国标，不锈钢，DN32 | 台 | 265
151 |  | 球阀 | 国标，不锈钢，DN25 | 台 | 240
152 |  | 自动泄水阀 | 泄水压力：≤0.02MPa 关闭压力：≥0.04MPa | 台 | 180
153 |  | 法兰式室外地下消火栓 | SA100/65 1.6MPA | 台 | 1760
154 |  | 法兰式室外地下消火栓 | SA150/80 1.6MPA | 台 | 2800
155 |  | 消防水池液位计 | 有机玻璃 | 套 | 180
156 |  | 地下式水泵接合器 | SQA100-1.6 | 台 | 2000
157 |  | 地下式水泵接合器 | SQA150-1.6 | 台 | 2500
158 |  | 地上式水泵接合器 | SQD100-1.6 | 台 | 1500
159 |  | 地上式水泵接合器 | SQD150-1.6 | 台 | 1800
160 |  | 消火栓箱门（带玻璃 ） | 800*650*40mm | 个 | 160
161 |  | 消火栓箱门（带玻璃） | 1600*650*40mm | 个 | 300
162 |  | 消火栓箱门锁 |  | 个 | 20
163 |  | 软管卷盘 | 25米 | 套 | 390
164 |  | 消火栓门（布纹玻璃 ） | 750*570*5mm | 块 | 70
165 |  | 消火栓使用说明贴纸 | 平面防水自贴 | 张 | 40
166 |  | 镀锌管 | DN15 | 米 | 35
167 |  | 镀锌管 | DN20 | 米 | 40
168 |  | 镀锌管 | DN25 | 米 | 45
169 |  | 镀锌管 | DN32 | 米 | 60
170 |  | 镀锌管 | DN40 | 米 | 70
171 |  | 镀锌管 | DN50 | 米 | 80
172 |  | 镀锌管 | DN65 | 米 | 90
173 |  | 镀锌管 | DN80 | 米 | 100
174 |  | 镀锌管 | DN100 | 米 | 130
175 |  | 镀锌管 | DN125 | 米 | 170
176 |  | 镀锌管 | DN150 | 米 | 230
177 |  | 镀锌管 | DN200 | 米 | 350
178 |  | 焊接钢管 | DN65 | 米 | 90
179 |  | 焊接钢管 | DN80 | 米 | 120
180 |  | 焊接钢管 | DN100 | 米 | 150
181 |  | 焊接钢管 | DN125 | 米 | 180
182 |  | 焊接钢管 | DN150 | 米 | 250
183 |  | 焊接钢管 | DN200 | 米 | 350
184 |  | 法兰片 | DN200 | 个 | 60
185 |  | 法兰片 | DN150 | 个 | 50
186 |  | 法兰片 | DN125 | 个 | 45
187 |  | 法兰片 | DN100 | 个 | 40
188 |  | 法兰片 | DN80 | 个 | 38
189 |  | 法兰片 | DN65 | 个 | 35
190 |  | 法兰片 | DN50 | 个 | 32
191 |  | 法兰片 | DN40 | 个 | 30
192 |  | 法兰片 | DN32 | 个 | 28
193 |  | 弯头 | DN200，含变径及三通 | 个 | 175
194 |  | 弯头 | DN150，含变径及三通 | 个 | 145
195 |  | 弯头 | DN125，含变径及三通 | 个 | 100
196 |  | 弯头 | DN100，含变径及三通 | 个 | 90
197 |  | 弯头 | DN80，含变径及三通 | 个 | 80
198 |  | 弯头 | DN65，含变径及三通 | 个 | 65
199 |  | 弯头 | DN50，含变径及三通 | 个 | 45
200 |  | 弯头 | DN40，含变径及三通 | 个 | 35
201 |  | 弯头 | DN32，含变径及三通 | 个 | 30
202 |  | 弯头 | DN25，含变径及三通 | 个 | 28
203 |  | 弯头 | DN20，含变径及三通 | 个 | 25
204 |  | 套丝 | DN25 | 个 | 25
205 |  | 表弯 | 安装压力表用 | 个 | 45
206 |  | 压槽连接卡箍 | DN80以下 | 只 | 35
207 |  | 压槽连接卡箍 | DN80以上 | 只 | 60
208 |  | 法兰钢垫 | DN150 | 个 | 35
209 |  | 法兰钢垫 | DN125 | 个 | 33
210 |  | 法兰钢垫 | DN100 | 个 | 30
211 |  | 法兰钢垫 | DN80 | 个 | 28
212 |  | 法兰钢垫 | DN65 | 个 | 25
213 |  | 法兰钢垫 | DN50 | 个 | 22
214 |  | 法兰钢垫 | DN40 | 个 | 20
215 |  | 水流指示器（马鞍式） | DN150 | 个 | 120
216 |  | 水流指示器（马鞍式） | DN100 | 个 | 110
217 |  | 水流指示器（马鞍式） | DN125 | 个 | 115
218 |  | 水流指示器（马鞍式） | DN80 | 个 | 105
219 |  | 水流指示器（马鞍式） | DN65 | 个 | 95
220 |  | 叶轮水流指示器 | DN150,不锈钢304 | 个 | 450
221 |  | 叶轮水流指示器 | DN100,不锈钢304 | 个 | 400
222 |  | 消火栓泵 | 55KW | 台 | 17000
223 |  | 消火栓泵 | 45KW | 台 | 15000
224 |  | 消火栓泵 | 11KW | 台 | 9000
225 |  | 消火栓泵 | 15KW | 台 | 11000
226 |  | 消火栓泵 | 18.5KW | 台 | 13000
227 |  | 消火栓泵 | 30KW | 台 | 14000
228 |  | 稳压泵 | 卧式单级2.2 | 台 | 1500
229 |  | 稳压泵 | 立式多级2.2 | 台 | 3500
230 |  | 隔膜气压罐稳压罐总成 | 容积:0.313m³、231kg 规格:SQL413（m） 24L囊式隔膜稳压罐 | 台 | 5000
231 |  | 现场启动控制箱 | 总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A； 防护等级IP54/IP55/IP65 | 只 | 1000
232 |  | 稳压泵控制柜 | 额定电压220~380（kV）额定频率50~60（Hz）母线额定电流1~500（A） | 台 | 1800
233 |  | 消火栓泵控制柜 | 控制电机功率：1.1KW-5.5KW 控制水泵台数：2台。 | 台 | 3850
234 |  | 消火栓泵控制柜 | 控制电机功率：11KW-22KW 控制水泵台数：2台。 | 台 | 8000
235 |  | 消火栓泵控制柜 | 控制电机功率：30KW-45KW 控制水泵台数：2台。 | 台 | 14000
236 |  | 消火栓泵控制柜 | 控制电机功率：55KW以上 控制水泵台数：2台。 | 台 | 16000
237 |  | 消防低频巡检柜 | 一控四（11KW-30KW) | 台 | 15000
238 |  | 阀门软连接 | DN150 | 台 | 220
239 |  | 阀门软连接 | DN125 | 台 | 165
240 |  | 阀门软连接 | DN100 | 台 | 150
241 |  | 阀门软连接 | DN80 | 台 | 135
242 |  | 液压浮球阀 | DN100 | 台 | 1400
243 |  | 电磁控制阀 | DN100 | 台 | 735
244 |  | 双电源互切柜 | 额定电流80A以下，电压AC380V | 台 | 5200
245 |  | 双电源互切柜 | 额定电流100A-150A，电压AC380V | 台 | 13000
246 |  | 双电源互切柜 | 额定电流80A以下，电压AC220V | 台 | 4900
247 |  | 电磁泄水阀 | US-50/AC220V US-50/DC24V US-50/AC36 | 台 | 800
248 |  | 湿式报警阀 | DN150 | 套 | 2600
249 |  | 湿式报警阀 | DN125 | 套 | 2200
250 |  | 湿式报警阀 | DN100 | 套 | 1800
251 |  | 雨淋阀组 | DN150 | 套 | 3500
252 |  | 雨淋阀组 | DN100 | 套 | 2800
253 |  | 雨淋阀组 | DN125 | 套 | 3000
254 |  | 雨淋阀组 | DN200 | 套 | 3800
255 |  | 闭式喷头 | 内螺纹连接，不锈钢，2分内牙 | 只 | 50
256 |  | 开式喷头 | 不锈钢大流量实心锥形喷嘴 | 只 | 80
257 |  | 管道支架 | 304C型钢 | 米 | 35
258 |  | 智能变频消防巡检柜 | 电压：380V；功率：37-55KW 尺寸：1200*600*370mm数字智能消防巡检控制柜 低频控制器 设备 短信模块 | 台 | 17000
259 |  | 高效过滤器 | DN100 | 个 | 590
260 |  | 套管 | DN200 | 个 | 285
261 |  | 套管 | DN150 | 个 | 265
262 |  | 套管 | DN125 | 个 | 250
263 |  | 角钢支架 | 4*4 | 米 | 40
264 |  | 潜污泵 | 1.5KW，不锈钢 | 台 | 4800
265 |  | 潜污泵 | 1.5KW，铸铁 | 台 | 1700
266 |  | 数显压力变送器 | 4-20ma | 只 | 485
267 |  | 远传压力表 | YTZ-150 | 块 | 155
268 |  | 电接点压力表 | YNXC100 | 块 | 400
269 |  | 潜污泵控制线 | NH-KVV-4*2.5 | 米 | 12
270 |  | 潜污泵控制柜 | 减压起动；自动轮换，变频恒压 | 台 | 2800
271 |  | 压力开关 | 不锈钢，驱动方式: 气动 | 个 | 130
272 |  | 压力表 | 正负压真空压力表 | 个 | 95
273 |  | 远传液位计 | 超声波液位计 | 个 | 860
274 |  | 电动阀 | DN100 | 台 | 735
275 |  | 电动阀 | DN80 | 台 | 710
276 |  | 启泵线 | NH-KVV-4*2.5 | 米 | 12
277 |  | 消防泵控制线 | NH-RV-1.5 | 米 | 7
278 | 泡沫 灭火 系统 | 消防泡沫直启控制箱 |  | 台 | 600
279 |  | 消防泡沫联动控制柜 |  | 台 | 8500
280 |  | 动力瓶瓶组架 |  | 套 | 970
281 |  | 氮气瓶 | 40L | 瓶 | 3500 | 含钢瓶检验
282 |  | 氮气瓶 | 70L | 瓶 | 5000 | 含钢瓶检验
283 |  | 氮气瓶充气 | 40L | 瓶 | 1200
284 |  | 氮气瓶充气 | 70L | 瓶 | 1800
285 |  | 启动瓶 | 6L | 瓶 | 1200 | 含钢瓶检验
286 |  | 启动瓶 | 4L | 瓶 | 800 | 含钢瓶检验
287 |  | 高压软管 | 外螺纹\90° | 根 | 115
288 |  | 安全阀 | DN150 | 个 | 3580
289 |  | 电磁区域控制阀 | DN50 | 个 | 500
290 |  | 电磁区域控制阀 | DN65 | 个 | 600
291 |  | 电磁区域控制阀 | DN80 | 个 | 800
292 |  | 电磁区域控制阀 | DN100 | 个 | 1000
293 |  | 电磁区域控制阀 | DN125 | 个 | 1200
294 |  | 电磁区域控制阀 | DN150 | 个 | 1500
295 |  | 泡沫喷雾喷头 | DN20 | 个 | 45
296 |  | 排污阀 | 150 | 个 | 3650
297 | 防烟、排烟系统 | 风机控制箱 | 4KW-7.5KW | 台 | 1100
298 |  | 风机控制箱 | 11KW-22KW | 台 | 2300
299 |  | 风机控制箱 | 30KW-45KW | 台 | 3500
300 |  | 风机控制箱 | 55KW 以上 | 台 | 4500
301 |  | 正压送风机 | 11KW-22KW | 台 | 4800
302 |  | 正压送风机 | 30KW-45KW | 台 | 6200
303 |  | 正压送风机 | 4KW-7.5KW | 台 | 2600
304 |  | 风管止回阀 | 500mm*500mm | 台 | 400
305 |  | 防火阀 | 70° | 台 | 450
306 |  | 防火阀 | 280° | 台 | 550
307 |  | 排烟防火阀 | 800*800 | 台 | 900
308 |  | 排烟口 | 板式 | 个 | 365
309 |  | 通风口 | 百叶窗 | 个 | 190
310 |  | 百叶风口 | 防水阻燃百叶 | 个 | 188
311 | 消防应急照明及疏散指示系统 | 安全出口标识 | 带电、单面 | 盏 | 80
312 |  | 安全出口标识 | 带电、双面 | 盏 | 100
313 |  | 双头应急照明灯 | 壁挂 | 盏 | 140
314 |  | 应急照明灯 | 吊顶 | 盏 | 120
315 |  | 应急照明标志灯具 | 防爆型，双头 | 盏 | 250
316 |  | 安全疏散指示标志灯具 | 防爆型，带电、单面 | 盏 | 230
317 |  | 安全出口标志灯具 | 防爆型，带电、单面 | 盏 | 230
318 |  | 安全疏散指示标识 | 带电、单面 | 盏 | 90
319 |  | 安全疏散指示标识 | 带电、双面 | 盏 | 120
320 |  | 应急疏散指示系统集中控制电源 | 电压可调电源 | 台 | 1400
321 |  | 专用插座/插头 | 欧标德标专用插座，3C规格型号 | 个 | 65
322 |  | 模块箱 | 箱体采用1.5mm厚镀锌钢板加喷塑 | 个 | 160
323 |  | 集中控制型消防安全出口标志灯 |  | 台 | 160
324 |  | 集中控制型消防应急楼层显示 |  | 台 | 160
325 |  | 集中控制型消防安全出口标志灯 |  | 台 | 190
326 |  | 集中控制型消防应急疏散标志灯 |  | 台 | 190
327 |  | 集中电源集中控制型消防应急照明灯 |  | 台 | 150
328 |  | 应急照明疏散配电箱 | 含自动及漏电保护开关 | 台 | 1500
329 |  | 应急照明分配电 | 含通讯模块，电源转换模块，300W | 套 | 2200
330 | 灭火 器材 及微 型消 防站 器材 | 手提式干粉灭火器 | 2kg | 具 | 100
331 |  | 手提式干粉灭火器 | 3kg | 具 | 120
332 |  | 手提式干粉灭火器 | 4kg | 具 | 140
333 |  | 手提式干粉灭火器 | 8kg | 具 | 190
334 |  | 推车式干粉灭火器 | 35kg | 具 | 1000
335 |  | 手提式二氧化碳灭火器 | 7kg | 具 | 450
336 |  | 手提式二氧化碳灭火器 | 5kg | 具 | 350
337 |  | 手提式二氧化碳灭火器 | 3kg | 具 | 220
338 |  | 消防器材柜 | 1800*1200*700mm（铁质,1.2mm厚） | 个 | 1450
339 |  | 消防器材柜 | 1200*1200*700mm（铁质,1.2mm厚） | 个 | 1250
340 |  | 室外消防器材柜 | 1800*1200*650mm（304不锈钢,1.2mm厚） | 个 | 3500
341 |  | 消防器材柜玻璃 | 45cm*147cm | 块 | 55
342 |  | 灭火器标识牌 | 30cm*40cm铝塑板自粘胶 | 块 | 70
343 |  | 消防沙箱 | 1m³ （铁质,1.2mm厚） | 个 | 500
344 |  | 脚踏自泄式消防沙箱 | 1m³ （304不锈钢,1.2mm厚） | 个 | 3500
345 |  | 灭火器箱 | 4*4（铁质,1.0mm厚） | 个 | 180
346 |  | 灭火器箱 | 8*4（铁质,1.0mm厚） | 个 | 230
347 |  | 灭火器箱 | 4*2（铁质,1.0mm厚） | 个 | 140
348 |  | 灭火器箱 | 8*2（铁质,1.0mm厚） | 个 | 160
349 |  | 灭火器箱 | 4*4（铝合金玻璃） | 个 | 200
350 |  | 灭火器箱 | 8*4（铝合金玻璃） | 个 | 250
351 |  | 灭火器箱 | 4*2（铝合金玻璃） | 个 | 120
352 |  | 灭火器箱 | 8*2（铝合金玻璃） | 个 | 140
353 |  | 二氧化碳灭火器箱 | 3*2（铝合金玻璃） | 个 | 180
354 |  | 二氧化碳灭火器箱 | 3*4（铝合金玻璃） | 个 | 260
355 |  | 灭火器箱 | 4*4（不锈钢,1.2mm厚） | 个 | 200
356 |  | 灭火器箱 | 8*4（不锈钢,1.2mm厚） | 个 | 250
357 |  | 灭火器箱 | 4*2（不锈钢,1.2mm厚） | 个 | 150
358 |  | 灭火器箱 | 8*2（不锈钢,1.2mm厚） | 个 | 170
359 |  | 推车式灭火器箱 | 35*1（铁质,1.2mm厚） | 个 | 195
360 |  | 推车式灭火器箱 | 35*2（铁质,1.2mm厚） | 个 | 300
361 |  | 灭火毯 |  | ㎡ | 90
362 |  | 消防钩 |  | 个 | 35
363 |  | 消防锹 | 锹全长：≤101CM，锹头长：≤28CM，锹柄握手≤12CM | 个 | 40
364 |  | 消防斧 | 斧全长：910mm，斧头长：188mm,斧刃宽120mm | 个 | 40
365 |  | 消防桶 | 高：≤22CM，桶底直径：≤20CM，桶顶直径≤28CM | 个 | 35
366 |  | 二氧化碳灭火器防冻手套 | 可抵御-180摄氏度的低温 | 付 | 120
367 |  | 微型消防站器材柜（304不锈钢,1.2mm） | 高1800mm*宽900*深400mm | 个 | 3000
368 |  | 消防员灭火防护服 | GA10-2014标准，17款 | 套 | 2400
369 |  | 消防头盔 | GA44-2015标准 | 个 | 700
370 |  | 消防手套 | GA7-2004标准，17款 | 付 | 150
371 |  | 消防安全腰带 | 长度可调，长90~130cm,宽7cm | 付 | 120
372 |  | 消防员灭火防护靴 | GA6-2004标准，17款 | 双 | 300
373 |  | 消防员呼救器 | GB27900-2011标准 | 个 | 220
374 |  | 消防通用型安全绳 | 直径13mm，长30米 | 根 | 200
375 |  | 消防防爆头灯 | 3W、（聚光+泛光）切换 | 台 | 450
376 |  | 多功能消防腰斧 | GA630-2006标准 | 把 | 180
377 |  | 消防过滤式自救呼吸器 | 带夜光 | 套 | 220
378 |  | 手持式喊话器 | 功率15W | 个 | 220
379 |  | 多功能撬棍 | 1200*20mm | 只 | 110
380 |  | 推车式灭火器防雨防晒袋 |  | 台 | 40
381 | 超细干粉灭火系统 | 悬挂式干粉灭火装置 | FFX-ACT 4-M | 套 | 4500
382 |  | 悬挂式干粉灭火装置 | FFX-ACT 2.5-M | 套 | 3000
383 |  | 悬挂式干粉灭火装置 | FFX-ACT 1- M | 套 | 1300
384 |  | 联动组件 | FZSD | 个 | 180
385 |  | 热传导线 | RM-1 | 米 | 5
386 |  | 信号反馈盘 | FZLD-F | 件 | 350
387 |  | 监视模块 |  | 只 | 620
388 |  | 灭火装置支架 | 3*3角钢制作45°安装支架 | 个 | 85
389 | 排油注氮灭火系统 | 控制柜 |  | 个 | 10000
390 |  | 断流阀 |  | 个 | 5500
391 |  | 耐高温导线 |  | 米 | 15
392 |  | 氮气瓶组 |  | 个 | 6000
393 |  | 氮气释放阀 |  | 个 | 1500
394 |  | 加压阀 |  | 个 | 550
395 |  | 压力控制器 |  | 个 | 170
396 |  | 单向阀 |  | 个 | 1600
397 |  | 球阀 |  | 个 | 230
398 |  | 注氮电磁铁 |  | 个 | 690
399 |  | 排油电磁铁 |  | 个 | 2500
400 |  | 加热器 |  | 个 | 470
401 |  | 温湿度报警器 |  | 个 | 1080
402 |  | 重力机构及相关部件 |  | 套 | 1050
403 |  | 电接压力表 |  | 个 | 413
404 |  | 排油管 | DN150无缝钢管 | 米 | 300
405 |  | 压力表 |  | 个 | 110
406 |  | 火灾探测器 |  | 只 | 390
407 |  | 气体继电器 |  | 个 | 600
408 |  | 压力继电器 |  | 个 | 600
409 |  | 闸阀 | DN40 | 台 | 300
410 |  | 注氮管 |  | 米 | 120
411 |  | 保温板 |  | 片 | 120
412 |  | 排油阀 | DN150 | 个 | 3200
413 | 消防供电系统 | 备用电源 | 型号: 12V65AH；工作温度：-40℃-+70℃ | 个 | 850
414 |  | 双电源转换控制器 | 漏电保护器类型: 4p灭弧方式: 磁吹断路器极数: 4p额定电流: 125A | 个 | 2600
415 |  | 非消防电源控制开关 |  | 个 | 260
416 |  | 强切脱扣开关 |  | 个 | 320
417 |  | 电压/电流信号传感器 | 针对双电源系统具有冷备系统处理功能；实时监测消防设备主、备电源状态；无极性二总线，无需外接电源；误差小于5%；正常监测总线功耗不大于12mW | 个 | 135
418 |  | 电压信号传感器 | 针对双电源系统具有冷备系统处理功能；实时监测消防设备主、备电源状态；无极性二总线，无需外接电源；误差小于5%；正常监测总线功耗不大于12mW | 个 | 135
419 |  | 电流互感器 | 方、圆形组合安装孔；精度0.5级；额定电压AC660V；工频耐压:3000V/50HZ/1min;绝缘等级E级；国标 | 个 | 120
420 | 消防无线智能设备 | NB烟感 | 报警音量：80dB(A)3m;DC3.7V | 个 | 295
421 |  | WIFI烟感 | 报警音量：80dB(A)3m;DC4.2V | 个 | 265
422 |  | WIFI漏水探测器 | 联网方式：wifi2.4G;电压3.7-5V;防水等级：IP67 | 个 | 260
423 |  | WIFI燃气 | 电压：220V; 频率：50Hz 功率：≤3W;探测气体：CH4;测量报警浓度：6%LEL | 个 | 460
424 |  | 透传模块 | 可与国内任何品牌联网 | 个 | 1500
425 |  | 防爆压力表（室外消火栓压力表） | 精度：0.5％F.C;响应时间：＜30ms;显示范围：-1999~9999 | 个 | 800
426 |  | NB压力表 | 室内 | 个 | 750
427 |  | 防爆液位计 | 室外 | 个 | 800
428 | 电气火灾监控系统 | 组合式电气火灾监控探测器 | 集显示、监测功能于一体；检测范围：剩余电流20mA-1000mA，温度0-140℃；功耗小于50mW；总线通讯方式；使用温度：-10℃至55℃ | 只 | 200
429 |  | 组合式电气火灾监控探测器 | 模块化设计，支持LCD显示并配有多个LED指示灯与按键；支持监控8路通道；自动识别接入传感器类型（温度/电流）；实时监测传感器信号并上传至监控设备；支持声光报警。 | 台 | 450
430 |  | 剩余电流互感器 | 开口式，检测范围：0-1000mA；匝数比：2000:1；精度0.5级；国标 | 只 | 150
431 |  | 温度传感器 | 检测范围：-40℃至150℃；精度1℃；通讯方式：两线制、无极性、模拟量信号输出 | 只 | 120
432 |  | 测温式电气火灾监控探测器 | 集显示、监测功能于一体；支持同时检测三路温度；实时检测传感器状态，并及时上传至监控设备；二总线无极性连接，通讯与供电合二为一 | 只 | 180
433 | 其他 | 消防井补水 |  | 吨 | 50
434 |  | 防火涂料 | 适用于钢结构 饰面型 电缆线 隧道等防火涂料 | 千克 | 55
435 |  | 防火封堵泥 | 一级防火封堵材料，耐火极限≥180min | 千克 | 16
436 |  | 防腐漆 | 管道防腐 | 千克 | 60
437 |  | 亚克力板 | 双层，4mm | 平米 | 450 | 上墙资料制作 安装
438 |  | 阻火包 | 400型，耐火温度1580～1770℃（℃） | 袋 | 6
439 |  | 防火板 | A级防火，1200*600*50 | 块 | 160
440 |  | 消防字样 | 15cm*17cm，粘贴式 | 个 | 15
441 |  | 水泥砂浆 | 35kg，耐热、无腐蚀 | 袋 | 125 | 防火门灌浆
442 |  | 全色反光贴纸 | 宽1.2m | 米 | 30
443 |  | 操作流程牌 | PVC,100cm*50cm | 块 | 90
444 |  | 消防设施标识牌 | 10cm*20cmm及以下，塑封，正反面 | 块 | 15 | 内容包括：名称、状态、功能简介
445 |  | 消防器材检查卡 | 10cm*15cmm及以下，塑封，正反面 | 套 | 10
446 |  | “防火重点部位，严禁烟火”标识牌 | 30cm*24cm，铝塑板自粘胶 | 块 | 65
447 |  | 火灾探测器编码贴纸 | ∅3cm白底红字 | 个 | 4
448 |  | 墙面开槽及恢复 | 适用∅25及以下管线 | 米 | 40
449 |  | 泡沫灭火系统试水及联动测试 | 全面联动测试 | 次 | 1000 | 每次
450 |  | 升降机使用 | 用于室内外高空间消防设施维修 | 天 | 800 | 每天
451 |  | 室外开挖及恢复 | 适用于室外管线布线，1米以上深 | 米 | 100