**附件一：具体明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **标段名称** | **序号** | **需求部门** | **设备属性** | **设备名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价最高限价 (元)** | **最高限价 (元)** | **到货时间** | **到货地点** | **设备编码** | **采购申请标识** |
| 1-1 | 电缆、导线及附件 | 1 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,95,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 60000 | 60000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008195 | 380000081400060 |
| 2 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,120,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 70000 | 70000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008196 | 380000081400070 |
| 3 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,150,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 80000 | 80000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008197 | 380000081400080 |
| 4 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,185,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 90000 | 90000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008198 | 380000081400090 |
| 5 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,240,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 100000 | 100000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008201 | 380000081400100 |
| 6 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,300,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 120000 | 120000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008199 | 380000081400110 |
| 7 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,16,4芯,ZA,22,普通 | 千米 | 1 | 50000 | 50000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800028382 | 380000081400120 |
| 8 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,25,4芯,通用,22,普通,1KV | 千米 | 1 | 70000 | 70000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008202 | 380000081400130 |
| 9 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,35,4芯,通用,22,普通,1KV | 千米 | 1 | 95000 | 95000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008203 | 380000081400140 |
| 10 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,通用,22,普通,1KV | 千米 | 1 | 160000 | 160000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008204 | 380000081400150 |
| 11 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,70,4芯,通用,22,普通,1KV | 千米 | 1 | 228000 | 228000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008205 | 380000081400160 |
| 12 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,95,4芯,通用,22,普通,1KV | 千米 | 1 | 306000 | 306000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008206 | 380000081400170 |
| 13 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,通用,22,普通,1KV | 千米 | 1 | 395000 | 395000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008207 | 380000081400180 |
| 14 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,150,4芯,通用,22,普通,1KV | 千米 | 1 | 500000 | 500000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008208 | 380000081400190 |
| 15 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,185,4芯,通用,22,普通,1KV | 千米 | 1 | 610000 | 610000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008209 | 380000081400200 |
| 16 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,通用,22,普通,1KV | 千米 | 1 | 790000 | 790000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008210 | 380000081400210 |
| 17 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,300,4芯,通用,22,普通,1KV | 千米 | 1 | 900000 | 900000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008211 | 380000081400220 |
| 18 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV22,35,3,通用,通用,通用,通用 | 千米 | 1 | 210000 | 210000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008183 | 380000081400230 |
| 19 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,50,3,通用,通用,通用,YJV22 | 千米 | 1 | 240000 | 240000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801006940 | 380000081400240 |
| 20 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV22,70,3,通用,通用,通用,YJV22 | 千米 | 1 | 300000 | 300000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008176 | 380000081400250 |
| 21 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV22,95,3,通用,通用,通用,YJV22 | 千米 | 1 | 350000 | 350000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008177 | 380000081400260 |
| 22 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV22,120,3,通用,通用,通用,YJV22 | 千米 | 1 | 400000 | 400000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008178 | 380000081400270 |
| 23 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV22,150,3,通用,通用,通用,YJV22 | 千米 | 1 | 451000 | 451000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008179 | 380000081400280 |
| 24 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV22,185,3,通用,通用,通用,YJV22 | 千米 | 1 | 610000 | 610000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008180 | 380000081400290 |
| 25 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV22,240,3,通用,通用,通用,YJV22 | 千米 | 1 | 630000 | 630000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008181 | 380000081400300 |
| 26 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV22,300,3,通用,通用,通用,通用 | 千米 | 1 | 731000 | 731000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008184 | 380000081400310 |
| 27 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,35,3,22,无阻燃,无阻水 | 千米 | 1 | 60000 | 60000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044666 | 380000081400320 |
| 28 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,50,3,22,ZB,Z | 千米 | 1 | 95000 | 95000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800021324 | 380000081400330 |
| 29 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,70,3,22,无阻燃,无阻水 | 千米 | 1 | 107000 | 107000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044664 | 380000081400340 |
| 30 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,95,3,22,无阻燃,无阻水 | 千米 | 1 | 120000 | 120000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044663 | 380000081400350 |
| 31 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,120,3,22,ZB,Z | 千米 | 1 | 167000 | 167000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800024050 | 380000081400360 |
| 32 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,150,3,22,无阻燃,无阻水 | 千米 | 1 | 180000 | 180000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044653 | 380000081400370 |
| 33 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,185,3,22,无阻燃,无阻水 | 千米 | 1 | 200000 | 200000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044669 | 380000081400380 |
| 34 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,240,3,22,无阻燃,无阻水 | 千米 | 1 | 230000 | 230000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044668 | 380000081400390 |
| 35 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,300,3,22,无阻燃,无阻水 | 千米 | 1 | 345000 | 345000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044667 | 380000081400400 |
| 36 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC1kV,25-50MM2,4芯,户外终端,冷缩,铜铝 | 套 | 1 | 150 | 150 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008173 | 380000081400410 |
| 37 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC1kV,70-120MM2,4芯,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 260 | 260 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008174 | 380000081400420 |
| 38 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC1kV,150-240MM2,4芯,户外终端,冷缩, | 套 | 1 | 390 | 390 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008175 | 380000081400430 |
| 39 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,8.7/15KV,25-50,3芯,户内终端,冷缩,通用 | 套 | 1 | 620 | 620 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008444 | 380000081400440 |
| 40 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,8.7/15KV,70-120,3芯,户内终端,冷缩,通 | 套 | 1 | 680 | 680 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008445 | 380000081400450 |
| 41 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,8.7/15KV,150-240,3芯,户内终端,冷缩, | 套 | 1 | 780 | 780 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008446 | 380000081400460 |
| 42 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,8.7/15KV,300-400,3芯,户内终端,冷缩, | 套 | 1 | 800 | 800 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008447 | 380000081400470 |
| 43 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,8.7/15KV,25-50,3芯,户外终端,冷缩,通用 | 套 | 1 | 640 | 640 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008448 | 380000081400480 |
| 44 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,8.7/15KV,70-120,3芯,户外终端,冷缩,通 | 套 | 1 | 460 | 460 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008449 | 380000081400490 |
| 45 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,8.7/15KV,150-240,3芯,户外终端,冷缩, | 套 | 1 | 580 | 580 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008450 | 380000081400500 |
| 46 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,8.7/15KV,300-400,3芯,户外终端,冷缩, | 套 | 1 | 600 | 600 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008451 | 380000081400510 |
| 47 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC10kV,25-50,3芯,通用,冷缩,铜铝,通 | 套 | 1 | 2080 | 2080 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008441 | 380000081400520 |
| 48 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC10kV,70-120,3芯,通用,冷缩,铜铝, | 套 | 1 | 2180 | 2180 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008440 | 380000081400530 |
| 49 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC10kV,150-240,3芯,通用,冷缩,铜铝 | 套 | 1 | 2280 | 2280 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008442 | 380000081400540 |
| 50 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC10kV,300-400,3芯,通用,冷缩,铜铝 | 套 | 1 | 2400 | 2400 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008443 | 380000081400550 |
| 51 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,25-50,3芯,户外终端,热缩,通用,2 | 套 | 1 | 860 | 860 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008490 | 380000081400560 |
| 52 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,70-120,3芯,户外终端,热缩,通用, | 套 | 1 | 920 | 920 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008491 | 380000081400570 |
| 53 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,150-240,3芯,户外终端,热缩,通用 | 套 | 1 | 960 | 960 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008492 | 380000081400580 |
| 54 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,300-400,3芯,户外终端,热缩,通用 | 套 | 1 | 1200 | 1200 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008493 | 380000081400590 |
| 55 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,25-70,3芯,户内终端,热缩,通用,通 | 套 | 1 | 665 | 665 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008494 | 380000081400600 |
| 56 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,95-240,3芯,户内终端,热缩,通用, | 套 | 1 | 775 | 775 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008495 | 380000081400610 |
| 57 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,300-400,3芯,户内终端,热缩,通用 | 套 | 1 | 781 | 781 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008496 | 380000081400620 |
| 58 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC10kV,25-50,3芯,通用,热缩,铜铝,通 | 套 | 1 | 336 | 336 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008429 | 380000081400630 |
| 59 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC10kV,70-120,3芯,通用,热缩,铜铝, | 套 | 1 | 362 | 362 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008430 | 380000081400640 |
| 60 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC10kV,150-240,3芯,通用,热缩,铜铝 | 套 | 1 | 365 | 365 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008431 | 380000081400650 |
| 61 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC10kV,300-400,3芯,通用,热缩,铜铝 | 套 | 1 | 570 | 570 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008432 | 380000081400660 |
| 62 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC1kV,25-50,4芯,通用,热缩,铜铝,通用 | 套 | 1 | 181 | 181 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008433 | 380000081400670 |
| 63 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC1kV,70-150,4芯,通用,热缩,铜铝, | 套 | 1 | 215 | 215 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008434 | 380000081400680 |
| 64 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC1kV,185-300,4芯,通用,热缩,铜铝, | 套 | 1 | 250 | 250 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008435 | 380000081400690 |
| 65 | 锡盟局生产技术处 | 金属材料 | 热缩管 | 热缩管,70，黄、绿、红、黑,30MM,0.4KV | 米 | 1 | 50 | 50 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008477 | 380000081400700 |
| 66 | 锡盟局生产技术处 | 金属材料 | 热缩管 | 热缩管,70，黄、绿、红、黑,40MM,0.4KV | 米 | 1 | 68 | 68 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008478 | 380000081400710 |
| 67 | 锡盟局生产技术处 | 金属材料 | 热缩管 | 热缩管,70，黄、绿、红、黑,50MM,0.4KV | 米 | 1 | 70 | 70 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008131 | 380000081400720 |
| 68 | 锡盟局生产技术处 | 金属材料 | 热缩管 | 热缩管,70，黄、绿、红、黑,60MM,0.4KV | 米 | 1 | 75 | 75 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008479 | 380000081400730 |
| 69 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,70-120,3芯,拔插式,预制,通用,7 | 套 | 1 | 2220 | 2220 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008437 | 380000081400740 |
| 70 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,150-240,3芯,拔插式,预制,通用, | 套 | 1 | 2350 | 2350 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008438 | 380000081400750 |
| 71 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,300-400,3芯,拔插式,预制,通用, | 套 | 1 | 2550 | 2550 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008439 | 380000081400760 |
| 72 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,300/25 | 吨 | 1 | 22500 | 22500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044721 | 380000081400950 |
| 73 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,240/30 | 吨 | 1 | 22000 | 22000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044712 | 380000081400960 |
| 74 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,185/30 | 吨 | 1 | 21500 | 21500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044412 | 380000081400970 |
| 75 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,185/25 | 吨 | 1 | 21500 | 21500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044710 | 380000081400980 |
| 76 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,150/25 | 吨 | 1 | 21500 | 21500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044799 | 380000081400990 |
| 77 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,150/20 | 吨 | 1 | 21500 | 21500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044711 | 380000081401000 |
| 78 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,120/20 | 吨 | 1 | 21500 | 21500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044723 | 380000081401010 |
| 79 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,95/20 | 吨 | 1 | 20500 | 20500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044411 | 380000081401020 |
| 80 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,70/10,通用,通用,通用 | 吨 | 1 | 20500 | 20500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008215 | 380000081401030 |
| 81 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,50/8 | 吨 | 1 | 20500 | 20500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044717 | 380000081401040 |
| 82 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,100,镀锌 | 吨 | 1 | 14900 | 14900 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800990253 | 380000081401050 |
| 83 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,80,镀锌 | 吨 | 1 | 14900 | 14900 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800099636 | 380000081401060 |
| 84 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,70,镀锌 | 吨 | 1 | 14900 | 14900 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800990222 | 380000081401070 |
| 85 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,50,镀锌 | 吨 | 1 | 12000 | 12000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800990221 | 380000081401080 |
| 86 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,35,镀锌 | 吨 | 1 | 14700 | 14700 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800990223 | 380000081401090 |
| 87 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,35 | 千米 | 1 | 6000 | 6000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044393 | 380000081401100 |
| 88 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 | 千米 | 1 | 10000 | 10000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051475 | 380000081401110 |
| 89 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,70 | 千米 | 1 | 10000 | 10000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051483 | 380000081401120 |
| 90 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,95 | 千米 | 1 | 13000 | 13000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051482 | 380000081401130 |
| 91 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,120 | 千米 | 1 | 15000 | 15000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051487 | 380000081401140 |
| 92 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,150 | 千米 | 1 | 14600 | 14600 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051486 | 380000081401150 |
| 93 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,185 | 千米 | 1 | 16700 | 16700 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051485 | 380000081401160 |
| 94 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 1 | 22000 | 22000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051484 | 380000081401170 |
| 95 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,35 | 千米 | 1 | 3000 | 3000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044395 | 380000081401180 |
| 96 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,50 | 千米 | 1 | 8000 | 8000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051478 | 380000081401190 |
| 97 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70 | 千米 | 1 | 9000 | 9000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051477 | 380000081401200 |
| 98 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,95 | 千米 | 1 | 11000 | 11000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051476 | 380000081401210 |
| 99 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120 | 千米 | 1 | 11500 | 11500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051481 | 380000081401220 |
| 100 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,150 | 千米 | 1 | 11600 | 11600 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051474 | 380000081401230 |
| 101 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,185 | 千米 | 1 | 15000 | 15000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051480 | 380000081401240 |
| 102 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,240 | 千米 | 1 | 19000 | 19000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051479 | 380000081401250 |
| 103 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 铜芯橡皮绝缘导线 | 铜芯橡皮绝缘导线,BX-10 | 米 | 1 | 6.5 | 6.5 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993459 | 380000081401260 |
| 104 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 铜芯橡皮绝缘导线 | 铜芯橡皮绝缘导线,BX-35 | 米 | 1 | 26 | 26 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993460 | 380000081401270 |
| 105 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 铜芯橡皮绝缘导线 | 铜芯橡皮绝缘导线,BX-70 | 米 | 1 | 50 | 50 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993461 | 380000081401280 |
| 106 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 铜芯橡皮绝缘导线 | 铜芯橡皮绝缘导线,BX-4 | 米 | 1 | 3 | 3 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993463 | 380000081401290 |
| 107 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 铜芯橡皮绝缘导线 | 铜芯橡皮绝缘导线,BX-2.5 | 米 | 1 | 2.3 | 2.3 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993462 | 380000081401300 |
| 108 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,50-95,3芯,欧式T型头,预制,通用, | 套 | 1 | 1800 | 1800 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801010682 | 380000081400770 |
| 109 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,120-150,3芯,欧式T型头,预制,通 | 套 | 1 | 1800 | 1800 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801010683 | 380000081400780 |
| 110 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,185-240,3芯,欧式T型头,预制,通 | 套 | 1 | 2200 | 2200 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801010684 | 380000081400790 |
| 111 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,300-400,3芯,欧式T型头,预制,通 | 套 | 1 | 2200 | 2200 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801010685 | 380000081400800 |
| 112 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC1kV,25-50MM2,4芯,户外终端,热缩,铜铝 | 套 | 1 | 100 | 100 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008214 | 380000081400810 |
| 113 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC1kV,70-120MM2,4芯,户外终端,热缩,铜 | 套 | 1 | 120 | 120 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008212 | 380000081400820 |
| 114 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC1kV,150-240MM2,4芯,户外终端,热缩, | 套 | 1 | 150 | 150 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008213 | 380000081400830 |
| 115 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电缆肘型头 | 电缆肘型头,10KV,3\*70 | 套 | 1 | 680 | 680 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801007396 | 380000081400840 |
| 116 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电缆肘型头 | 电缆肘型头,10KV,3\*95 | 套 | 1 | 733 | 733 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801007397 | 380000081400850 |
| 117 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 铜芯橡皮绝缘导线 | 铜芯橡皮绝缘导线,BX-6 | 米 | 1 | 4 | 4 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993464 | 380000081401310 |
| 118 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,35,1,防老化 | 米 | 1 | 3.5 | 3.5 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993686 | 380000081401320 |
| 119 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,50,1,防老化 | 米 | 1 | 4.8 | 4.8 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993689 | 380000081401330 |
| 120 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,70,1,防老化 | 米 | 1 | 6.5 | 6.5 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993690 | 380000081401340 |
| 121 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,95,1,防老化 | 米 | 1 | 9 | 9 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993691 | 380000081401350 |
| 122 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,120,1,防老化 | 米 | 1 | 11 | 11 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993692 | 380000081401360 |
| 123 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BV,通用,35,通用,通用,通用,通用 | 米 | 1 | 30 | 30 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008167 | 380000081401370 |
| 124 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,通用,4,4芯,通用,23,通用,1KV | 千米 | 1 | 18000 | 18000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008436 | 380000081401380 |
| 125 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,ZRC-YJY23,通用,3\*35+1\*16,通用,通用,通用,通 | 千米 | 1 | 108000 | 108000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801012609 | 380000081401390 |
| 126 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电缆肘型头 | 电缆肘型头,10KV,3\*120 | 套 | 1 | 837 | 837 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801007888 | 380000081400860 |
| 127 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电缆肘型头 | 电缆肘型头,10KV,3\*150 | 套 | 1 | 837 | 837 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801007889 | 380000081400870 |
| 128 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电缆肘型头 | 电缆肘型头,10KV,3\*185 | 套 | 1 | 837 | 837 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801007890 | 380000081400880 |
| 129 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电缆肘型头 | 电缆肘型头,10KV,3\*240 | 套 | 1 | 991 | 991 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801007891 | 380000081400890 |
| 130 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电缆肘型头 | 电缆肘型头,10KV,3\*300 | 套 | 1 | 991 | 991 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801007892 | 380000081400900 |
| 131 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,400mm2,3芯,肘型头,预制,通用,通 | 套 | 1 | 991 | 991 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008427 | 380000081400910 |
| 132 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,500mm2,3芯,肘型头,预制,通用,通 | 套 | 1 | 991 | 991 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008428 | 380000081400920 |
| 133 | 锡盟局生产技术处 | 燃料化工 | 结构胶 | 结构胶,通用,通用,电缆头 | 支 | 1 | 5 | 5 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008480 | 380000081400930 |
| 134 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,400/35 | 吨 | 1 | 23500 | 23500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044707 | 380000081400940 |
| 135 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,8,ZR,22 | 米 | 1 | 22 | 22 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800050429 | 380000081401400 |
| 136 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,1.5,24,ZR,22 | 米 | 1 | 40 | 40 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800050200 | 380000081401410 |
| 137 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,2,通用,22,通用,450/750V | 米 | 1 | 12 | 12 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008221 | 380000081401420 |
| 138 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,6,10,ZRC,22,通用,450/750V | 米 | 1 | 70 | 70 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008538 | 380000081401430 |
| 139 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,1.5,14,ZRC,22,450/750V | 米 | 1 | 28 | 28 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800998024 | 380000081401440 |
| 140 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,1.5,7,ZRC,22,450/750V | 米 | 1 | 17.9 | 17.9 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800998022 | 380000081401450 |
| 141 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,7,ZRC,22,450/750V | 米 | 1 | 23 | 23 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800996549 | 380000081401460 |
| 142 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,YJY23-1000,3\*6+1\*4,3,ZRC,23,通用,1KV | 米 | 1 | 35 | 35 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008571 | 380000081401470 |
| 143 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,10,ZRC,22,通用,450/750V | 米 | 1 | 45 | 45 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008539 | 380000081401480 |
| 144 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,14,ZRC,22,450/750V | 米 | 1 | 60 | 60 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801000645 | 380000081401490 |
| 145 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,16,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 15000 | 15000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008200 | 380000081400010 |
| 146 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,25,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 20000 | 20000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008191 | 380000081400020 |
| 147 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 25000 | 25000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008192 | 380000081400030 |
| 148 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,50,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 35000 | 35000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008193 | 380000081400040 |
| 149 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,70,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 40000 | 40000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008194 | 380000081400050 |
| 小计 |  | | | | | | | | | 10862295.5 |  |  |  |  |
| 1-2 | 电缆、导线及附件 | 1 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,95,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 60000 | 60000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008195 | 380000081400060 |
| 2 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,120,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 70000 | 70000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008196 | 380000081400070 |
| 3 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,150,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 80000 | 80000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008197 | 380000081400080 |
| 4 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,185,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 90000 | 90000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008198 | 380000081400090 |
| 5 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,240,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 100000 | 100000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008201 | 380000081400100 |
| 6 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,300,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 120000 | 120000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008199 | 380000081400110 |
| 7 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,16,4芯,ZA,22,普通 | 千米 | 1 | 50000 | 50000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800028382 | 380000081400120 |
| 8 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,25,4芯,通用,22,普通,1KV | 千米 | 1 | 70000 | 70000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008202 | 380000081400130 |
| 9 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,35,4芯,通用,22,普通,1KV | 千米 | 1 | 95000 | 95000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008203 | 380000081400140 |
| 10 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,通用,22,普通,1KV | 千米 | 1 | 160000 | 160000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008204 | 380000081400150 |
| 11 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,70,4芯,通用,22,普通,1KV | 千米 | 1 | 228000 | 228000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008205 | 380000081400160 |
| 12 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,95,4芯,通用,22,普通,1KV | 千米 | 1 | 306000 | 306000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008206 | 380000081400170 |
| 13 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,通用,22,普通,1KV | 千米 | 1 | 395000 | 395000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008207 | 380000081400180 |
| 14 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,150,4芯,通用,22,普通,1KV | 千米 | 1 | 500000 | 500000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008208 | 380000081400190 |
| 15 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,185,4芯,通用,22,普通,1KV | 千米 | 1 | 610000 | 610000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008209 | 380000081400200 |
| 16 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,通用,22,普通,1KV | 千米 | 1 | 790000 | 790000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008210 | 380000081400210 |
| 17 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,300,4芯,通用,22,普通,1KV | 千米 | 1 | 900000 | 900000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008211 | 380000081400220 |
| 18 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV22,35,3,通用,通用,通用,通用 | 千米 | 1 | 210000 | 210000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008183 | 380000081400230 |
| 19 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,50,3,通用,通用,通用,YJV22 | 千米 | 1 | 240000 | 240000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801006940 | 380000081400240 |
| 20 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV22,70,3,通用,通用,通用,YJV22 | 千米 | 1 | 300000 | 300000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008176 | 380000081400250 |
| 21 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV22,95,3,通用,通用,通用,YJV22 | 千米 | 1 | 350000 | 350000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008177 | 380000081400260 |
| 22 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV22,120,3,通用,通用,通用,YJV22 | 千米 | 1 | 400000 | 400000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008178 | 380000081400270 |
| 23 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV22,150,3,通用,通用,通用,YJV22 | 千米 | 1 | 451000 | 451000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008179 | 380000081400280 |
| 24 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV22,185,3,通用,通用,通用,YJV22 | 千米 | 1 | 610000 | 610000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008180 | 380000081400290 |
| 25 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV22,240,3,通用,通用,通用,YJV22 | 千米 | 1 | 630000 | 630000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008181 | 380000081400300 |
| 26 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV22,300,3,通用,通用,通用,通用 | 千米 | 1 | 731000 | 731000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008184 | 380000081400310 |
| 27 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,35,3,22,无阻燃,无阻水 | 千米 | 1 | 60000 | 60000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044666 | 380000081400320 |
| 28 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,50,3,22,ZB,Z | 千米 | 1 | 95000 | 95000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800021324 | 380000081400330 |
| 29 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,70,3,22,无阻燃,无阻水 | 千米 | 1 | 107000 | 107000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044664 | 380000081400340 |
| 30 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,95,3,22,无阻燃,无阻水 | 千米 | 1 | 120000 | 120000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044663 | 380000081400350 |
| 31 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,120,3,22,ZB,Z | 千米 | 1 | 167000 | 167000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800024050 | 380000081400360 |
| 32 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,150,3,22,无阻燃,无阻水 | 千米 | 1 | 180000 | 180000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044653 | 380000081400370 |
| 33 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,185,3,22,无阻燃,无阻水 | 千米 | 1 | 200000 | 200000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044669 | 380000081400380 |
| 34 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,240,3,22,无阻燃,无阻水 | 千米 | 1 | 230000 | 230000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044668 | 380000081400390 |
| 35 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,300,3,22,无阻燃,无阻水 | 千米 | 1 | 345000 | 345000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044667 | 380000081400400 |
| 36 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC1kV,25-50MM2,4芯,户外终端,冷缩,铜铝 | 套 | 1 | 150 | 150 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008173 | 380000081400410 |
| 37 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC1kV,70-120MM2,4芯,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 260 | 260 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008174 | 380000081400420 |
| 38 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC1kV,150-240MM2,4芯,户外终端,冷缩, | 套 | 1 | 390 | 390 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008175 | 380000081400430 |
| 39 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,8.7/15KV,25-50,3芯,户内终端,冷缩,通用 | 套 | 1 | 620 | 620 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008444 | 380000081400440 |
| 40 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,8.7/15KV,70-120,3芯,户内终端,冷缩,通 | 套 | 1 | 680 | 680 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008445 | 380000081400450 |
| 41 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,8.7/15KV,150-240,3芯,户内终端,冷缩, | 套 | 1 | 780 | 780 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008446 | 380000081400460 |
| 42 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,8.7/15KV,300-400,3芯,户内终端,冷缩, | 套 | 1 | 800 | 800 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008447 | 380000081400470 |
| 43 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,8.7/15KV,25-50,3芯,户外终端,冷缩,通用 | 套 | 1 | 640 | 640 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008448 | 380000081400480 |
| 44 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,8.7/15KV,70-120,3芯,户外终端,冷缩,通 | 套 | 1 | 460 | 460 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008449 | 380000081400490 |
| 45 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,8.7/15KV,150-240,3芯,户外终端,冷缩, | 套 | 1 | 580 | 580 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008450 | 380000081400500 |
| 46 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,8.7/15KV,300-400,3芯,户外终端,冷缩, | 套 | 1 | 600 | 600 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008451 | 380000081400510 |
| 47 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC10kV,25-50,3芯,通用,冷缩,铜铝,通 | 套 | 1 | 2080 | 2080 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008441 | 380000081400520 |
| 48 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC10kV,70-120,3芯,通用,冷缩,铜铝, | 套 | 1 | 2180 | 2180 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008440 | 380000081400530 |
| 49 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC10kV,150-240,3芯,通用,冷缩,铜铝 | 套 | 1 | 2280 | 2280 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008442 | 380000081400540 |
| 50 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC10kV,300-400,3芯,通用,冷缩,铜铝 | 套 | 1 | 2400 | 2400 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008443 | 380000081400550 |
| 51 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,25-50,3芯,户外终端,热缩,通用,2 | 套 | 1 | 860 | 860 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008490 | 380000081400560 |
| 52 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,70-120,3芯,户外终端,热缩,通用, | 套 | 1 | 920 | 920 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008491 | 380000081400570 |
| 53 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,150-240,3芯,户外终端,热缩,通用 | 套 | 1 | 960 | 960 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008492 | 380000081400580 |
| 54 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,300-400,3芯,户外终端,热缩,通用 | 套 | 1 | 1200 | 1200 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008493 | 380000081400590 |
| 55 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,25-70,3芯,户内终端,热缩,通用,通 | 套 | 1 | 665 | 665 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008494 | 380000081400600 |
| 56 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,95-240,3芯,户内终端,热缩,通用, | 套 | 1 | 775 | 775 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008495 | 380000081400610 |
| 57 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,300-400,3芯,户内终端,热缩,通用 | 套 | 1 | 781 | 781 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008496 | 380000081400620 |
| 58 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC10kV,25-50,3芯,通用,热缩,铜铝,通 | 套 | 1 | 336 | 336 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008429 | 380000081400630 |
| 59 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC10kV,70-120,3芯,通用,热缩,铜铝, | 套 | 1 | 362 | 362 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008430 | 380000081400640 |
| 60 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC10kV,150-240,3芯,通用,热缩,铜铝 | 套 | 1 | 365 | 365 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008431 | 380000081400650 |
| 61 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC10kV,300-400,3芯,通用,热缩,铜铝 | 套 | 1 | 570 | 570 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008432 | 380000081400660 |
| 62 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC1kV,25-50,4芯,通用,热缩,铜铝,通用 | 套 | 1 | 181 | 181 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008433 | 380000081400670 |
| 63 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC1kV,70-150,4芯,通用,热缩,铜铝, | 套 | 1 | 215 | 215 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008434 | 380000081400680 |
| 64 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC1kV,185-300,4芯,通用,热缩,铜铝, | 套 | 1 | 250 | 250 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008435 | 380000081400690 |
| 65 | 锡盟局生产技术处 | 金属材料 | 热缩管 | 热缩管,70，黄、绿、红、黑,30MM,0.4KV | 米 | 1 | 50 | 50 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008477 | 380000081400700 |
| 66 | 锡盟局生产技术处 | 金属材料 | 热缩管 | 热缩管,70，黄、绿、红、黑,40MM,0.4KV | 米 | 1 | 68 | 68 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008478 | 380000081400710 |
| 67 | 锡盟局生产技术处 | 金属材料 | 热缩管 | 热缩管,70，黄、绿、红、黑,50MM,0.4KV | 米 | 1 | 70 | 70 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008131 | 380000081400720 |
| 68 | 锡盟局生产技术处 | 金属材料 | 热缩管 | 热缩管,70，黄、绿、红、黑,60MM,0.4KV | 米 | 1 | 75 | 75 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008479 | 380000081400730 |
| 69 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,70-120,3芯,拔插式,预制,通用,7 | 套 | 1 | 2220 | 2220 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008437 | 380000081400740 |
| 70 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,150-240,3芯,拔插式,预制,通用, | 套 | 1 | 2350 | 2350 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008438 | 380000081400750 |
| 71 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,300-400,3芯,拔插式,预制,通用, | 套 | 1 | 2550 | 2550 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008439 | 380000081400760 |
| 72 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,300/25 | 吨 | 1 | 22500 | 22500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044721 | 380000081400950 |
| 73 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,240/30 | 吨 | 1 | 22000 | 22000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044712 | 380000081400960 |
| 74 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,185/30 | 吨 | 1 | 21500 | 21500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044412 | 380000081400970 |
| 75 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,185/25 | 吨 | 1 | 21500 | 21500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044710 | 380000081400980 |
| 76 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,150/25 | 吨 | 1 | 21500 | 21500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044799 | 380000081400990 |
| 77 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,150/20 | 吨 | 1 | 21500 | 21500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044711 | 380000081401000 |
| 78 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,120/20 | 吨 | 1 | 21500 | 21500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044723 | 380000081401010 |
| 79 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,95/20 | 吨 | 1 | 20500 | 20500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044411 | 380000081401020 |
| 80 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,70/10,通用,通用,通用 | 吨 | 1 | 20500 | 20500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008215 | 380000081401030 |
| 81 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,50/8 | 吨 | 1 | 20500 | 20500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044717 | 380000081401040 |
| 82 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,100,镀锌 | 吨 | 1 | 14900 | 14900 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800990253 | 380000081401050 |
| 83 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,80,镀锌 | 吨 | 1 | 14900 | 14900 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800099636 | 380000081401060 |
| 84 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,70,镀锌 | 吨 | 1 | 14900 | 14900 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800990222 | 380000081401070 |
| 85 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,50,镀锌 | 吨 | 1 | 12000 | 12000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800990221 | 380000081401080 |
| 86 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,35,镀锌 | 吨 | 1 | 14700 | 14700 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800990223 | 380000081401090 |
| 87 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,35 | 千米 | 1 | 6000 | 6000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044393 | 380000081401100 |
| 88 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 | 千米 | 1 | 10000 | 10000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051475 | 380000081401110 |
| 89 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,70 | 千米 | 1 | 10000 | 10000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051483 | 380000081401120 |
| 90 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,95 | 千米 | 1 | 13000 | 13000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051482 | 380000081401130 |
| 91 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,120 | 千米 | 1 | 15000 | 15000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051487 | 380000081401140 |
| 92 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,150 | 千米 | 1 | 14600 | 14600 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051486 | 380000081401150 |
| 93 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,185 | 千米 | 1 | 16700 | 16700 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051485 | 380000081401160 |
| 94 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 1 | 22000 | 22000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051484 | 380000081401170 |
| 95 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,35 | 千米 | 1 | 3000 | 3000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044395 | 380000081401180 |
| 96 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,50 | 千米 | 1 | 8000 | 8000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051478 | 380000081401190 |
| 97 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70 | 千米 | 1 | 9000 | 9000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051477 | 380000081401200 |
| 98 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,95 | 千米 | 1 | 11000 | 11000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051476 | 380000081401210 |
| 99 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120 | 千米 | 1 | 11500 | 11500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051481 | 380000081401220 |
| 100 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,150 | 千米 | 1 | 11600 | 11600 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051474 | 380000081401230 |
| 101 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,185 | 千米 | 1 | 15000 | 15000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051480 | 380000081401240 |
| 102 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,240 | 千米 | 1 | 19000 | 19000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051479 | 380000081401250 |
| 103 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 铜芯橡皮绝缘导线 | 铜芯橡皮绝缘导线,BX-10 | 米 | 1 | 6.5 | 6.5 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993459 | 380000081401260 |
| 104 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 铜芯橡皮绝缘导线 | 铜芯橡皮绝缘导线,BX-35 | 米 | 1 | 26 | 26 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993460 | 380000081401270 |
| 105 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 铜芯橡皮绝缘导线 | 铜芯橡皮绝缘导线,BX-70 | 米 | 1 | 50 | 50 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993461 | 380000081401280 |
| 106 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 铜芯橡皮绝缘导线 | 铜芯橡皮绝缘导线,BX-4 | 米 | 1 | 3 | 3 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993463 | 380000081401290 |
| 107 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 铜芯橡皮绝缘导线 | 铜芯橡皮绝缘导线,BX-2.5 | 米 | 1 | 2.3 | 2.3 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993462 | 380000081401300 |
| 108 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,50-95,3芯,欧式T型头,预制,通用, | 套 | 1 | 1800 | 1800 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801010682 | 380000081400770 |
| 109 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,120-150,3芯,欧式T型头,预制,通 | 套 | 1 | 1800 | 1800 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801010683 | 380000081400780 |
| 110 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,185-240,3芯,欧式T型头,预制,通 | 套 | 1 | 2200 | 2200 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801010684 | 380000081400790 |
| 111 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,300-400,3芯,欧式T型头,预制,通 | 套 | 1 | 2200 | 2200 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801010685 | 380000081400800 |
| 112 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC1kV,25-50MM2,4芯,户外终端,热缩,铜铝 | 套 | 1 | 100 | 100 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008214 | 380000081400810 |
| 113 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC1kV,70-120MM2,4芯,户外终端,热缩,铜 | 套 | 1 | 120 | 120 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008212 | 380000081400820 |
| 114 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC1kV,150-240MM2,4芯,户外终端,热缩, | 套 | 1 | 150 | 150 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008213 | 380000081400830 |
| 115 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电缆肘型头 | 电缆肘型头,10KV,3\*70 | 套 | 1 | 680 | 680 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801007396 | 380000081400840 |
| 116 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电缆肘型头 | 电缆肘型头,10KV,3\*95 | 套 | 1 | 733 | 733 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801007397 | 380000081400850 |
| 117 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 铜芯橡皮绝缘导线 | 铜芯橡皮绝缘导线,BX-6 | 米 | 1 | 4 | 4 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993464 | 380000081401310 |
| 118 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,35,1,防老化 | 米 | 1 | 3.5 | 3.5 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993686 | 380000081401320 |
| 119 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,50,1,防老化 | 米 | 1 | 4.8 | 4.8 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993689 | 380000081401330 |
| 120 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,70,1,防老化 | 米 | 1 | 6.5 | 6.5 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993690 | 380000081401340 |
| 121 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,95,1,防老化 | 米 | 1 | 9 | 9 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993691 | 380000081401350 |
| 122 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,120,1,防老化 | 米 | 1 | 11 | 11 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993692 | 380000081401360 |
| 123 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BV,通用,35,通用,通用,通用,通用 | 米 | 1 | 30 | 30 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008167 | 380000081401370 |
| 124 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,通用,4,4芯,通用,23,通用,1KV | 千米 | 1 | 18000 | 18000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008436 | 380000081401380 |
| 125 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,ZRC-YJY23,通用,3\*35+1\*16,通用,通用,通用,通 | 千米 | 1 | 108000 | 108000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801012609 | 380000081401390 |
| 126 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电缆肘型头 | 电缆肘型头,10KV,3\*120 | 套 | 1 | 837 | 837 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801007888 | 380000081400860 |
| 127 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电缆肘型头 | 电缆肘型头,10KV,3\*150 | 套 | 1 | 837 | 837 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801007889 | 380000081400870 |
| 128 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电缆肘型头 | 电缆肘型头,10KV,3\*185 | 套 | 1 | 837 | 837 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801007890 | 380000081400880 |
| 129 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电缆肘型头 | 电缆肘型头,10KV,3\*240 | 套 | 1 | 991 | 991 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801007891 | 380000081400890 |
| 130 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电缆肘型头 | 电缆肘型头,10KV,3\*300 | 套 | 1 | 991 | 991 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801007892 | 380000081400900 |
| 131 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,400mm2,3芯,肘型头,预制,通用,通 | 套 | 1 | 991 | 991 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008427 | 380000081400910 |
| 132 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,500mm2,3芯,肘型头,预制,通用,通 | 套 | 1 | 991 | 991 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008428 | 380000081400920 |
| 133 | 锡盟局生产技术处 | 燃料化工 | 结构胶 | 结构胶,通用,通用,电缆头 | 支 | 1 | 5 | 5 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008480 | 380000081400930 |
| 134 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,400/35 | 吨 | 1 | 23500 | 23500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044707 | 380000081400940 |
| 135 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,8,ZR,22 | 米 | 1 | 22 | 22 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800050429 | 380000081401400 |
| 136 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,1.5,24,ZR,22 | 米 | 1 | 40 | 40 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800050200 | 380000081401410 |
| 137 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,2,通用,22,通用,450/750V | 米 | 1 | 12 | 12 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008221 | 380000081401420 |
| 138 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,6,10,ZRC,22,通用,450/750V | 米 | 1 | 70 | 70 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008538 | 380000081401430 |
| 139 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,1.5,14,ZRC,22,450/750V | 米 | 1 | 28 | 28 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800998024 | 380000081401440 |
| 140 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,1.5,7,ZRC,22,450/750V | 米 | 1 | 17.9 | 17.9 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800998022 | 380000081401450 |
| 141 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,7,ZRC,22,450/750V | 米 | 1 | 23 | 23 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800996549 | 380000081401460 |
| 142 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,YJY23-1000,3\*6+1\*4,3,ZRC,23,通用,1KV | 米 | 1 | 35 | 35 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008571 | 380000081401470 |
| 143 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,10,ZRC,22,通用,450/750V | 米 | 1 | 45 | 45 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008539 | 380000081401480 |
| 144 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,14,ZRC,22,450/750V | 米 | 1 | 60 | 60 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801000645 | 380000081401490 |
| 145 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,16,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 15000 | 15000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008200 | 380000081400010 |
| 146 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,25,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 20000 | 20000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008191 | 380000081400020 |
| 147 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 25000 | 25000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008192 | 380000081400030 |
| 148 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,50,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 35000 | 35000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008193 | 380000081400040 |
| 149 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,70,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 40000 | 40000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008194 | 380000081400050 |
| 小计 |  | | | | | | | | | 10862295.5 |  |  |  |  |
| 1-3 | 电缆、导线及附件 | 1 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,95,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 60000 | 60000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008195 | 380000081400060 |
| 2 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,120,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 70000 | 70000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008196 | 380000081400070 |
| 3 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,150,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 80000 | 80000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008197 | 380000081400080 |
| 4 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,185,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 90000 | 90000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008198 | 380000081400090 |
| 5 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,240,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 100000 | 100000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008201 | 380000081400100 |
| 6 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,300,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 120000 | 120000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008199 | 380000081400110 |
| 7 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,16,4芯,ZA,22,普通 | 千米 | 1 | 50000 | 50000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800028382 | 380000081400120 |
| 8 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,25,4芯,通用,22,普通,1KV | 千米 | 1 | 70000 | 70000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008202 | 380000081400130 |
| 9 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,35,4芯,通用,22,普通,1KV | 千米 | 1 | 95000 | 95000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008203 | 380000081400140 |
| 10 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,50,4芯,通用,22,普通,1KV | 千米 | 1 | 160000 | 160000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008204 | 380000081400150 |
| 11 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,70,4芯,通用,22,普通,1KV | 千米 | 1 | 228000 | 228000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008205 | 380000081400160 |
| 12 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,95,4芯,通用,22,普通,1KV | 千米 | 1 | 306000 | 306000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008206 | 380000081400170 |
| 13 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,通用,22,普通,1KV | 千米 | 1 | 395000 | 395000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008207 | 380000081400180 |
| 14 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,150,4芯,通用,22,普通,1KV | 千米 | 1 | 500000 | 500000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008208 | 380000081400190 |
| 15 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,185,4芯,通用,22,普通,1KV | 千米 | 1 | 610000 | 610000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008209 | 380000081400200 |
| 16 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,240,4芯,通用,22,普通,1KV | 千米 | 1 | 790000 | 790000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008210 | 380000081400210 |
| 17 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,300,4芯,通用,22,普通,1KV | 千米 | 1 | 900000 | 900000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008211 | 380000081400220 |
| 18 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV22,35,3,通用,通用,通用,通用 | 千米 | 1 | 210000 | 210000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008183 | 380000081400230 |
| 19 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV,50,3,通用,通用,通用,YJV22 | 千米 | 1 | 240000 | 240000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801006940 | 380000081400240 |
| 20 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV22,70,3,通用,通用,通用,YJV22 | 千米 | 1 | 300000 | 300000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008176 | 380000081400250 |
| 21 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV22,95,3,通用,通用,通用,YJV22 | 千米 | 1 | 350000 | 350000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008177 | 380000081400260 |
| 22 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV22,120,3,通用,通用,通用,YJV22 | 千米 | 1 | 400000 | 400000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008178 | 380000081400270 |
| 23 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV22,150,3,通用,通用,通用,YJV22 | 千米 | 1 | 451000 | 451000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008179 | 380000081400280 |
| 24 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV22,185,3,通用,通用,通用,YJV22 | 千米 | 1 | 610000 | 610000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008180 | 380000081400290 |
| 25 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV22,240,3,通用,通用,通用,YJV22 | 千米 | 1 | 630000 | 630000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008181 | 380000081400300 |
| 26 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJV22,300,3,通用,通用,通用,通用 | 千米 | 1 | 731000 | 731000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008184 | 380000081400310 |
| 27 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,35,3,22,无阻燃,无阻水 | 千米 | 1 | 60000 | 60000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044666 | 380000081400320 |
| 28 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,50,3,22,ZB,Z | 千米 | 1 | 95000 | 95000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800021324 | 380000081400330 |
| 29 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,70,3,22,无阻燃,无阻水 | 千米 | 1 | 107000 | 107000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044664 | 380000081400340 |
| 30 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,95,3,22,无阻燃,无阻水 | 千米 | 1 | 120000 | 120000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044663 | 380000081400350 |
| 31 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,120,3,22,ZB,Z | 千米 | 1 | 167000 | 167000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800024050 | 380000081400360 |
| 32 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,150,3,22,无阻燃,无阻水 | 千米 | 1 | 180000 | 180000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044653 | 380000081400370 |
| 33 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,185,3,22,无阻燃,无阻水 | 千米 | 1 | 200000 | 200000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044669 | 380000081400380 |
| 34 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,240,3,22,无阻燃,无阻水 | 千米 | 1 | 230000 | 230000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044668 | 380000081400390 |
| 35 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,300,3,22,无阻燃,无阻水 | 千米 | 1 | 345000 | 345000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044667 | 380000081400400 |
| 36 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC1kV,25-50MM2,4芯,户外终端,冷缩,铜铝 | 套 | 1 | 150 | 150 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008173 | 380000081400410 |
| 37 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC1kV,70-120MM2,4芯,户外终端,冷缩,铜 | 套 | 1 | 260 | 260 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008174 | 380000081400420 |
| 38 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC1kV,150-240MM2,4芯,户外终端,冷缩, | 套 | 1 | 390 | 390 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008175 | 380000081400430 |
| 39 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,8.7/15KV,25-50,3芯,户内终端,冷缩,通用 | 套 | 1 | 620 | 620 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008444 | 380000081400440 |
| 40 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,8.7/15KV,70-120,3芯,户内终端,冷缩,通 | 套 | 1 | 680 | 680 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008445 | 380000081400450 |
| 41 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,8.7/15KV,150-240,3芯,户内终端,冷缩, | 套 | 1 | 780 | 780 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008446 | 380000081400460 |
| 42 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,8.7/15KV,300-400,3芯,户内终端,冷缩, | 套 | 1 | 800 | 800 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008447 | 380000081400470 |
| 43 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,8.7/15KV,25-50,3芯,户外终端,冷缩,通用 | 套 | 1 | 640 | 640 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008448 | 380000081400480 |
| 44 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,8.7/15KV,70-120,3芯,户外终端,冷缩,通 | 套 | 1 | 460 | 460 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008449 | 380000081400490 |
| 45 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,8.7/15KV,150-240,3芯,户外终端,冷缩, | 套 | 1 | 580 | 580 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008450 | 380000081400500 |
| 46 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,8.7/15KV,300-400,3芯,户外终端,冷缩, | 套 | 1 | 600 | 600 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008451 | 380000081400510 |
| 47 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC10kV,25-50,3芯,通用,冷缩,铜铝,通 | 套 | 1 | 2080 | 2080 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008441 | 380000081400520 |
| 48 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC10kV,70-120,3芯,通用,冷缩,铜铝, | 套 | 1 | 2180 | 2180 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008440 | 380000081400530 |
| 49 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC10kV,150-240,3芯,通用,冷缩,铜铝 | 套 | 1 | 2280 | 2280 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008442 | 380000081400540 |
| 50 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC10kV,300-400,3芯,通用,冷缩,铜铝 | 套 | 1 | 2400 | 2400 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008443 | 380000081400550 |
| 51 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,25-50,3芯,户外终端,热缩,通用,2 | 套 | 1 | 860 | 860 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008490 | 380000081400560 |
| 52 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,70-120,3芯,户外终端,热缩,通用, | 套 | 1 | 920 | 920 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008491 | 380000081400570 |
| 53 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,150-240,3芯,户外终端,热缩,通用 | 套 | 1 | 960 | 960 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008492 | 380000081400580 |
| 54 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,300-400,3芯,户外终端,热缩,通用 | 套 | 1 | 1200 | 1200 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008493 | 380000081400590 |
| 55 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,25-70,3芯,户内终端,热缩,通用,通 | 套 | 1 | 665 | 665 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008494 | 380000081400600 |
| 56 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,95-240,3芯,户内终端,热缩,通用, | 套 | 1 | 775 | 775 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008495 | 380000081400610 |
| 57 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,300-400,3芯,户内终端,热缩,通用 | 套 | 1 | 781 | 781 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008496 | 380000081400620 |
| 58 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC10kV,25-50,3芯,通用,热缩,铜铝,通 | 套 | 1 | 336 | 336 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008429 | 380000081400630 |
| 59 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC10kV,70-120,3芯,通用,热缩,铜铝, | 套 | 1 | 362 | 362 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008430 | 380000081400640 |
| 60 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC10kV,150-240,3芯,通用,热缩,铜铝 | 套 | 1 | 365 | 365 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008431 | 380000081400650 |
| 61 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC10kV,300-400,3芯,通用,热缩,铜铝 | 套 | 1 | 570 | 570 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008432 | 380000081400660 |
| 62 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC1kV,25-50,4芯,通用,热缩,铜铝,通用 | 套 | 1 | 181 | 181 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008433 | 380000081400670 |
| 63 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC1kV,70-150,4芯,通用,热缩,铜铝, | 套 | 1 | 215 | 215 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008434 | 380000081400680 |
| 64 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆中间接头 | 35kV及以下电缆中间接头,AC1kV,185-300,4芯,通用,热缩,铜铝, | 套 | 1 | 250 | 250 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008435 | 380000081400690 |
| 65 | 锡盟局生产技术处 | 金属材料 | 热缩管 | 热缩管,70，黄、绿、红、黑,30MM,0.4KV | 米 | 1 | 50 | 50 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008477 | 380000081400700 |
| 66 | 锡盟局生产技术处 | 金属材料 | 热缩管 | 热缩管,70，黄、绿、红、黑,40MM,0.4KV | 米 | 1 | 68 | 68 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008478 | 380000081400710 |
| 67 | 锡盟局生产技术处 | 金属材料 | 热缩管 | 热缩管,70，黄、绿、红、黑,50MM,0.4KV | 米 | 1 | 70 | 70 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008131 | 380000081400720 |
| 68 | 锡盟局生产技术处 | 金属材料 | 热缩管 | 热缩管,70，黄、绿、红、黑,60MM,0.4KV | 米 | 1 | 75 | 75 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008479 | 380000081400730 |
| 69 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,70-120,3芯,拔插式,预制,通用,7 | 套 | 1 | 2220 | 2220 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008437 | 380000081400740 |
| 70 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,150-240,3芯,拔插式,预制,通用, | 套 | 1 | 2350 | 2350 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008438 | 380000081400750 |
| 71 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,300-400,3芯,拔插式,预制,通用, | 套 | 1 | 2550 | 2550 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008439 | 380000081400760 |
| 72 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,300/25 | 吨 | 1 | 22500 | 22500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044721 | 380000081400950 |
| 73 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,240/30 | 吨 | 1 | 22000 | 22000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044712 | 380000081400960 |
| 74 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,185/30 | 吨 | 1 | 21500 | 21500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044412 | 380000081400970 |
| 75 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,185/25 | 吨 | 1 | 21500 | 21500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044710 | 380000081400980 |
| 76 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,150/25 | 吨 | 1 | 21500 | 21500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044799 | 380000081400990 |
| 77 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,150/20 | 吨 | 1 | 21500 | 21500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044711 | 380000081401000 |
| 78 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,120/20 | 吨 | 1 | 21500 | 21500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044723 | 380000081401010 |
| 79 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,95/20 | 吨 | 1 | 20500 | 20500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044411 | 380000081401020 |
| 80 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,70/10,通用,通用,通用 | 吨 | 1 | 20500 | 20500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008215 | 380000081401030 |
| 81 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,50/8 | 吨 | 1 | 20500 | 20500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044717 | 380000081401040 |
| 82 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,100,镀锌 | 吨 | 1 | 14900 | 14900 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800990253 | 380000081401050 |
| 83 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,80,镀锌 | 吨 | 1 | 14900 | 14900 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800099636 | 380000081401060 |
| 84 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,70,镀锌 | 吨 | 1 | 14900 | 14900 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800990222 | 380000081401070 |
| 85 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,50,镀锌 | 吨 | 1 | 12000 | 12000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800990221 | 380000081401080 |
| 86 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢绞线 | 钢绞线,GJ,35,镀锌 | 吨 | 1 | 14700 | 14700 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800990223 | 380000081401090 |
| 87 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,35 | 千米 | 1 | 6000 | 6000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044393 | 380000081401100 |
| 88 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 | 千米 | 1 | 10000 | 10000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051475 | 380000081401110 |
| 89 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,70 | 千米 | 1 | 10000 | 10000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051483 | 380000081401120 |
| 90 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,95 | 千米 | 1 | 13000 | 13000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051482 | 380000081401130 |
| 91 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,120 | 千米 | 1 | 15000 | 15000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051487 | 380000081401140 |
| 92 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,150 | 千米 | 1 | 14600 | 14600 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051486 | 380000081401150 |
| 93 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,185 | 千米 | 1 | 16700 | 16700 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051485 | 380000081401160 |
| 94 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 千米 | 1 | 22000 | 22000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051484 | 380000081401170 |
| 95 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,35 | 千米 | 1 | 3000 | 3000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044395 | 380000081401180 |
| 96 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,50 | 千米 | 1 | 8000 | 8000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051478 | 380000081401190 |
| 97 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70 | 千米 | 1 | 9000 | 9000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051477 | 380000081401200 |
| 98 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,95 | 千米 | 1 | 11000 | 11000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051476 | 380000081401210 |
| 99 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120 | 千米 | 1 | 11500 | 11500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051481 | 380000081401220 |
| 100 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,150 | 千米 | 1 | 11600 | 11600 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051474 | 380000081401230 |
| 101 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,185 | 千米 | 1 | 15000 | 15000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051480 | 380000081401240 |
| 102 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,240 | 千米 | 1 | 19000 | 19000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800051479 | 380000081401250 |
| 103 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 铜芯橡皮绝缘导线 | 铜芯橡皮绝缘导线,BX-10 | 米 | 1 | 6.5 | 6.5 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993459 | 380000081401260 |
| 104 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 铜芯橡皮绝缘导线 | 铜芯橡皮绝缘导线,BX-35 | 米 | 1 | 26 | 26 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993460 | 380000081401270 |
| 105 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 铜芯橡皮绝缘导线 | 铜芯橡皮绝缘导线,BX-70 | 米 | 1 | 50 | 50 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993461 | 380000081401280 |
| 106 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 铜芯橡皮绝缘导线 | 铜芯橡皮绝缘导线,BX-4 | 米 | 1 | 3 | 3 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993463 | 380000081401290 |
| 107 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 铜芯橡皮绝缘导线 | 铜芯橡皮绝缘导线,BX-2.5 | 米 | 1 | 2.3 | 2.3 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993462 | 380000081401300 |
| 108 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,50-95,3芯,欧式T型头,预制,通用, | 套 | 1 | 1800 | 1800 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801010682 | 380000081400770 |
| 109 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,120-150,3芯,欧式T型头,预制,通 | 套 | 1 | 1800 | 1800 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801010683 | 380000081400780 |
| 110 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,185-240,3芯,欧式T型头,预制,通 | 套 | 1 | 2200 | 2200 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801010684 | 380000081400790 |
| 111 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,300-400,3芯,欧式T型头,预制,通 | 套 | 1 | 2200 | 2200 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801010685 | 380000081400800 |
| 112 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC1kV,25-50MM2,4芯,户外终端,热缩,铜铝 | 套 | 1 | 100 | 100 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008214 | 380000081400810 |
| 113 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC1kV,70-120MM2,4芯,户外终端,热缩,铜 | 套 | 1 | 120 | 120 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008212 | 380000081400820 |
| 114 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC1kV,150-240MM2,4芯,户外终端,热缩, | 套 | 1 | 150 | 150 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008213 | 380000081400830 |
| 115 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电缆肘型头 | 电缆肘型头,10KV,3\*70 | 套 | 1 | 680 | 680 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801007396 | 380000081400840 |
| 116 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电缆肘型头 | 电缆肘型头,10KV,3\*95 | 套 | 1 | 733 | 733 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801007397 | 380000081400850 |
| 117 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 铜芯橡皮绝缘导线 | 铜芯橡皮绝缘导线,BX-6 | 米 | 1 | 4 | 4 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993464 | 380000081401310 |
| 118 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,35,1,防老化 | 米 | 1 | 3.5 | 3.5 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993686 | 380000081401320 |
| 119 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,50,1,防老化 | 米 | 1 | 4.8 | 4.8 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993689 | 380000081401330 |
| 120 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,70,1,防老化 | 米 | 1 | 6.5 | 6.5 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993690 | 380000081401340 |
| 121 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,95,1,防老化 | 米 | 1 | 9 | 9 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993691 | 380000081401350 |
| 122 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BLXF,铝,120,1,防老化 | 米 | 1 | 11 | 11 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800993692 | 380000081401360 |
| 123 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 布电线 | 布电线,BV,通用,35,通用,通用,通用,通用 | 米 | 1 | 30 | 30 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008167 | 380000081401370 |
| 124 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,通用,4,4芯,通用,23,通用,1KV | 千米 | 1 | 18000 | 18000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008436 | 380000081401380 |
| 125 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,ZRC-YJY23,通用,3\*35+1\*16,通用,通用,通用,通 | 千米 | 1 | 108000 | 108000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801012609 | 380000081401390 |
| 126 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电缆肘型头 | 电缆肘型头,10KV,3\*120 | 套 | 1 | 837 | 837 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801007888 | 380000081400860 |
| 127 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电缆肘型头 | 电缆肘型头,10KV,3\*150 | 套 | 1 | 837 | 837 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801007889 | 380000081400870 |
| 128 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电缆肘型头 | 电缆肘型头,10KV,3\*185 | 套 | 1 | 837 | 837 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801007890 | 380000081400880 |
| 129 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电缆肘型头 | 电缆肘型头,10KV,3\*240 | 套 | 1 | 991 | 991 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801007891 | 380000081400890 |
| 130 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 电缆肘型头 | 电缆肘型头,10KV,3\*300 | 套 | 1 | 991 | 991 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801007892 | 380000081400900 |
| 131 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,400mm2,3芯,肘型头,预制,通用,通 | 套 | 1 | 991 | 991 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008427 | 380000081400910 |
| 132 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV及以下电缆终端,AC10kV,500mm2,3芯,肘型头,预制,通用,通 | 套 | 1 | 991 | 991 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008428 | 380000081400920 |
| 133 | 锡盟局生产技术处 | 燃料化工 | 结构胶 | 结构胶,通用,通用,电缆头 | 支 | 1 | 5 | 5 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008480 | 380000081400930 |
| 134 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,400/35 | 吨 | 1 | 23500 | 23500 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800044707 | 380000081400940 |
| 135 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,8,ZR,22 | 米 | 1 | 22 | 22 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800050429 | 380000081401400 |
| 136 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,1.5,24,ZR,22 | 米 | 1 | 40 | 40 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800050200 | 380000081401410 |
| 137 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,2,通用,22,通用,450/750V | 米 | 1 | 12 | 12 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008221 | 380000081401420 |
| 138 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,6,10,ZRC,22,通用,450/750V | 米 | 1 | 70 | 70 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008538 | 380000081401430 |
| 139 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,1.5,14,ZRC,22,450/750V | 米 | 1 | 28 | 28 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800998024 | 380000081401440 |
| 140 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,1.5,7,ZRC,22,450/750V | 米 | 1 | 17.9 | 17.9 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800998022 | 380000081401450 |
| 141 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,2.5,7,ZRC,22,450/750V | 米 | 1 | 23 | 23 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 800996549 | 380000081401460 |
| 142 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,YJY23-1000,3\*6+1\*4,3,ZRC,23,通用,1KV | 米 | 1 | 35 | 35 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008571 | 380000081401470 |
| 143 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,10,ZRC,22,通用,450/750V | 米 | 1 | 45 | 45 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008539 | 380000081401480 |
| 144 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 控制电缆 | 控制电缆,KVVP2,4,14,ZRC,22,450/750V | 米 | 1 | 60 | 60 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801000645 | 380000081401490 |
| 145 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,16,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 15000 | 15000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008200 | 380000081400010 |
| 146 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,25,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 20000 | 20000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008191 | 380000081400020 |
| 147 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,35,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 25000 | 25000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008192 | 380000081400030 |
| 148 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,50,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 35000 | 35000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008193 | 380000081400040 |
| 149 | 锡盟局生产技术处 | 装置性材料 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJLV,铝,70,4芯,通用,22,通用,1KV | 千米 | 1 | 40000 | 40000 | 20250131 | 买方指定仓库地面交货 | 801008194 | 380000081400050 |
| 小计 |  | | | | | | | | | 10862295.5 |  |  |  |  |

注：若技术规范中的规格型号、参数与需求明细表中描述有冲突，均以需求明细表描述为准，若需求明细表及技术规范中涉及到品牌或型号，投标人需提供优于或等同于该品牌或该型号设备或材料，本项目不指定任何品牌和型号，以上如涉及品牌仅供参考。

**附件二：**

**法定代表人身份证明**

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面

投标人： （盖单位章）

年 月 日

**注：如由法定代表人参加投标，只需提供法定代表人身份证明**。

**法定代表人授权委托书**

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）第 标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。委托代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证正反面

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

**附件三：**

**投标真实性承诺书**

致： （招标人）

我公司郑重承诺提交的报名审查资料及投标文件中提供所有资料等内容均真实有效，并对其所提交的所有资料内容的真实性负责，如有不实，我公司自愿承担由此引发的所有责任及接受相应的处罚。

投标人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

**附件四：**

**一、国家企业信用信息公示系统查询方式**

1、登录“国家企业信用信息公示系统”网站地址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>，在查询窗口输入企业名称，点击查询。

2、点击进入企业界面。



3、点击“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”，查询后截图。

**二、中国执行信息公开网查询方式**

1、国家信息中心主办“信用中国”网站地址：http://www.creditchina.gov.cn打开网页后，点击“信用服务”。



2、在以下页面中点击“失信被执行人”



3、在弹出窗口进入链接网站，在查询窗口输入查询企业名称，将查询结果截图。（查询时，身份证号码、组织机构代码可以不填，省份一定要选择全部）





**三、中国裁判文书网查询方式**

**1、供应商查询**

（1）打开“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；

（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”；

（3）在“当事人”处输入投标人全称；

（4）在裁判日期范围选择近三年，点击检索；

（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。

**2、企业法定代表人查询**

（1）打开“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；

（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”，在“当事人”处输入企业法定代表人姓名（注：在检索法定代表人姓名时切勿同时输入身份证号，否则由此产生的一切后果由投标人自行承担）；

（3）在裁判日期范围选择近三年，点击检索；

（4）然后点击保存搜索条件；再次点击高级检索，在全文检索中输入供应商全称，并选择“全文”，点击检索；

（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。



**附件五：**

**异议函**

致（招标人）：

我公司依法参与了贵公司于 年 月 日组织的项目名称为 ，项目编号为： ，标段名称(标段号)： 的采购活动，该项目目前正处于： 。现我公司对 提出异议。

一、被异议人

**.......**

二、异议事项的基本事实

**.......**

三、请求及主张

**.......**

四、法律依据、有效线索及相关材料

**.......**

五、 附件： 1.异议授权函

2.营业执照复印件（加盖公章）

3.异议真实性承诺函

公司名称（公章）：

联系电话：

联系地址：

**异议授权函**

致（招标人）：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称），中华人民共和国合法企业，法定地址： 。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（营业执照法定代表人）特授权\_\_\_\_\_\_\_\_代表我公司全权办理\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称） （项目编号） （标段号） （货物名称）项目的**异议**等具体工作，并签署全部有关的文件。我公司对被授权人签署的所有文件负全部责任。

在收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人不得转授权。

被授权人签名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 授权人签名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务： \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附：授权人身份证扫描件（正反面）及被授权人身份证扫描件（正反面）。

授权人身份证扫描件

授权人身份证扫描件

加盖单位公章

被授权人身份证扫描件

被授权人身份证扫描件

**异议真实性承诺函**

致（招标人）：

我公司参与贵公司组织采购的 （项目名称） （项目编号） （标段号及标段名称），我公司承诺所提交的异议函内容真实有效，所附线索及相关证明材料来源合法。若我公司捏造事实、提供虚假材料，提出恶意或不真实异议，扰乱正常采购秩序的，自愿接受贵公司《物资供应商不良行为管理办法》相关处理。

公司名称（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

电话：

年 月 日