## 第11次招标采购包3 (2)
2023年第11次招标采购明细表 招标编号BDGZ2023—11
标段编号 | 标段 | 项目单位 | 采购申请号 | 行号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 控制金额估算（元） | 项目性质 | 工程项目 | 专用资格条件 | 备 注
ZB2023-525 | 52 | 生产技术部 |  |  | 35kV线路165个电缆终端及中间接头局放检测 | 详见技术规范 | 个 | 1 | 1250 | 1250 | 技术服务框架 | 电缆终端及中间接头局部放电检测项目 | （1）具有国家能源局颁发的“承装（修、试）电力设施许可证”（承装类、承修类、承试类）三级及以上资质。（有效期内，通过年度自查并加盖审验专用章） | 询比采购 服务期限：2024.1.1至2024.12.30 入围家数：2家 分配原则：1、该标段第一名中标单位承担输电管理处项目技术服务。 2、该标段第二名中标单位承担前旗、中旗、五原、杭后、后旗、磴口、农垦、临河、巴彦供电公司以及其他公司内生产业务单位项目技术服务。 3、因施工单位安全施工承载力不足或不具备施工履约能力、甲方有权将相关项目委托其他中标单位实施。甲方有权将相关项目委托其他中标单位实施。 依据相关法律规定，委托单位放弃委托，或不能履行委托工作义务，或不再具备委托任务资格时，可以按照本标段中标排名结果选择其他委托单位、中标排名靠前者优先。
[5 empty] | 110kV线路165个电缆终端及中间接头局放检测 |  | 个 | 1 | 1300 | 1300
[5 empty] | 220kV线路12个电缆终端及中间接头局放检测 |  | 个 | 1 | 1500 | 1500
[5 empty] | 小计 |  |  |  |  | 4050
ZB2023-528 | 55 | 生产技术部 |  |  | 220kV站红外测温服务 | 详见技术规范 | （站·两次）/年 | 1 | 22000 | 22000 | 技术服务框架 | 110kV-220kV变电站一次设备红外精准测温 | （1）具有国家能源局颁发的“承装（修、试）电力设施许可证”（承装类、承修类、承试类）二级及以上资质。（有效期内，通过年度自查并加盖审验专用章） 。 （2）具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证。（有效期内） （3）拟投入的检测服务技术人员不少于5人，并具有有效期内的省级应急管理厅颁发的特种作业资格证，准操项目为“高压电工作业”。 （4）须承诺检测技术人员在服务期间具备不低于100万元的人身意外伤害保险及健康体检证明，提供承诺函（承诺书格式自拟）。 | 询比采购 服务期限：2024.1.1至2024.12.30 入围家数：2家 分配原则：1、该标段第一名中标单位承担前旗、中旗、五原地区地区变电站一次设备红外精准测温外委检测技术服务。 2、该标段第二名中标单位承担临河、杭后、磴口、后旗地区变电站一次设备红外精准测温外委检测技术服务。 3、因施工单位安全施工承载力不足或不具备施工履约能力、甲方有权将相关项目委托其他中标单位实施。甲方有权将相关项目委托其他中标单位实施。依据相关法律规定，委托单位放弃委托，或不能履行委托工作义务，或不再具备委托任务资格时，可以按照本标段中标排名结果选择其他委托单位、中标排名靠前者优先。
[5 empty] | 110kV站红外测温服务 |  | （站·次/年） | 1 | 8000 | 8000
[5 empty] | 220kV站红外测温（GIS）服务 |  | （站·两次）/年 | 1 | 20000 | 20000
[5 empty] | 110kV站红外测温（GIS）服务 |  | （站·次/年） | 1 | 8000 | 8000
[5 empty] | 小计 |  |  |  |  | 58000
ZB2023-529 | 56 | 生产技术部 |  |  | 220kV变电站地网开挖检测 | 详见技术规范 | 元/站 | 1 | 25000 | 25000 | 技术服务框架 | 35kV-220kV变电站主接地网开挖及地网阻抗测试工作 | （1）具有国家能源局颁发的“承装（修、试）电力设施许可证”（承装类、承修类、承试类）二级及以上资质。（有效期内，通过年度自查并加盖审验专用章） （2）具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证。（有效期内） （3）拟投入的检测服务技术人员不少于6人，并具有有效期内的省级应急管理厅颁发的特种作业资格证，准操项目为“高压电工作业”。 | 询比采购 服务期限：2024.1.1至2024.12.30 入围家数：2家 分配原则：1、该标段第一名中标单位承担前旗、中旗、五原地区变电站地网开挖检查及阻抗测试。 2、该标段第二名中标单位承担临河、杭后、磴口、后旗地区变电站地网开挖检查及阻抗测试。 3、因施工单位安全施工承载力不足或不具备施工履约能力、甲方有权将相关项目委托其他中标单位实施。甲方有权将相关项目委托其他中标单位实施。依据相关法律规定，委托单位放弃委托，或不能履行委托工作义务，或不再具备委托任务资格时，可以按照本标段中标排名结果选择其他委托单位、中标排名靠前者优先。
[5 empty] | 110kV变电站地网开挖检测 |  | 元/站 | 1 | 22000 | 22000
[5 empty] | 35kV变电站地网开挖检测 |  | 元/站 | 1 | 10000 | 10000
[5 empty] | 小计 |  |  |  |  | 57000
ZB2023-531 | 58 | 生产技术部 |  |  | 直流蓄电池（48v）核对性充放电试验项目 | 详见技术规范 | 套 | 1 | 2986 | 2986 | 技术服务框架 | 变电站蓄电池核对性充放电试验项目 | （1）具有国家能源局颁发的“承装（修、试）电力设施许可证”（承装类、承修类、承试类）二级及以上资质。（有效期内，通过年度自查并加盖审验专用章） （2）具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证。（有效期内） | 询比采购 服务期限：2024.1.1至2024.12.30 入围家数：2家 分配原则：1、该标段第一名中标单位承担前旗、中旗、五原地区变电站蓄电池核对性充放电试验。 2、该标段第二名中标单位承担临河、杭后、磴口、后旗地区变电站蓄电池核对性充放电试验。 3、因施工单位安全施工承载力不足或不具备施工履约能力、甲方有权将相关项目委托其他中标单位实施。甲方有权将相关项目委托其他中标单位实施。 依据相关法律规定，委托单位放弃委托，或不能履行委托工作义务，或不再具备委托任务资格时，可以按照本标段中标排名结果选择其他委托单位、中标排名靠前者优先。
[5 empty] | 直流蓄电池（110v）核对性充放电试验项目 |  | 套 | 1 | 3487 | 3487
[5 empty] | 直流蓄电池（220v）核对性充放电试验项目 |  | 套 | 1 | 3700 | 3700
[5 empty] | 小计 |  |  |  |  | 10173
ZB2023-532 | 59 | 生产技术部 |  |  | 输电线路参数测试（220kV线路） | 详见技术规范 | 项 | 1 | 25000 | 25000 | 技术服务框架 | 输电线路参数测试 | （1）具有国家能源局颁发的“承装（修、试）电力设施许可证”（承装类、承修类、承试类）二级及以上资质。（有效期内，通过年度自查并加盖审验专用章）。 | 询比采购 服务期限：2024.1.1至2024.12.30 入围家数：2家 分配原则：1、该标段第一名中标单位承担前旗、中旗、五原地区220kV输电线路工频参数测试服务。 2、该标段第二名中标单位承担临河、杭后、磴口、后旗地区220kV输电线路工频参数测试服务。 3、因施工单位安全施工承载力不足或不具备施工履约能力、甲方有权将相关项目委托其他中标单位实施。甲方有权将相关项目委托其他中标单位实施。 依据相关法律规定，委托单位放弃委托，或不能履行委托工作义务，或不再具备委托任务资格时，可以按照本标段中标排名结果选择其他委托单位、中标排名靠前者优先。
[5 empty] | 小计 |  |  |  |  | 25000
ZB2023-533 | 60 | 生产技术部 |  |  | 30千瓦发电机 | 详见技术规范 | 天 | 1 | 285 | 285 | 外委服务框架 | 2024年内生产用发电机租赁 | （1）所提供的设备经第三方权威检测机构（国家认证认可监督管理委员会/省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会认可）出具的型式试验报告或检验报告。 (2)须承诺60分钟内将所需发电机配送到项目所在地区现场（承诺书格式自拟）。 | 询比采购 服务期限：2024.1.1至2024.12.30 入围家数：2家 分配原则：1、该标段第一名中标单位承担临河、杭后、磴口、后旗地区生产用发电机租赁服务。 2、该标段第二名中标单位承担前旗、中旗、五原地区生产用发电机租赁服务。 3、因施工单位安全施工承载力不足或不具备施工履约能力、甲方有权将相关项目委托其他中标单位实施。甲方有权将相关项目委托其他中标单位实施。 依据相关法律规定，委托单位放弃委托，或不能履行委托工作义务，或不再具备委托任务资格时，可以按照本标段中标排名结果选择其他委托单位、中标排名靠前者优先。
[5 empty] | 50千瓦发电机租赁 |  | 天 | 1 | 315 | 315
[5 empty] | 100千瓦发电机租赁 |  | 天 | 1 | 450 | 450
[5 empty] | 150千瓦发电机租赁 |  | 天 | 1 | 475 | 475
[5 empty] | 200千瓦发电机租赁 |  | 天 | 1 | 735 | 735
[5 empty] | 300千瓦发电机租赁 |  | 天 | 1 | 840 | 840
[5 empty] | 400千瓦发电机租赁 |  | 天 | 1 | 1050 | 1050
[5 empty] | 500千瓦发电机租赁 |  | 天 | 1 | 1100 | 1100
[5 empty] | 600千瓦发电机租赁 |  | 天 | 1 | 1155 | 1155
[5 empty] | 小计 |  |  |  |  | 6405